Перечень оборудования,  подлежащего метрологическому контролю

| № п/п | Наименование СИ | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Lion alcometer SD-400 | 2 |
| 2 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | ЮПИТЕР | 2 |
| 3 | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 2 |
| 4 | Гигрометр психрометрический | ВИТ-1 | 37 |
| 5 | Секундомер электронный | JUNSO | 2 |
| 6 | Секундомер электронный | LS-307 | 1 |
| 7 | Секундомеры механические | СОСпр | 3 |
| 8 | Дозатор механический одноканальный | Biohit | 5 |
| 9 | Дозатор пипеточный одноканальный | Ленпипет | 25 |
| 10 | Фотометр лабораторный медицинский | Statr Fax 1904+ | 1 |
| 11 | Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный | АОБМФ-01-"НПП-ТМ" БЕЛУР 600 | 1 |
| 12 | Маммограф рентгеновский | Amulet | 1 |
| 13 | Комплекс рентгеновский диагностический | Winscope Plessart EX-8 | 1 |
| 14 | Комплекс рентгеновский диагностический | МЕДИКС-РЦ-«АМИКО» | 1 |
| 15 | Флюорограф рентгеновский | ФЦМБарс "РЕНЕКС" | 1 |
| 16 | Панорамный рентгеновский аппарат | Sirona ORTHOPHOS | 1 |
| 17 | Дентальный рентгеновский аппарат | Heliodent Plus | 1 |
| 18 | Комплекс рентгеновский диагностический | DIRA-RG/D | 1 |
| 19 | Компьютерный томограф | Aquilion PRIME | 1 |
| 20 | Дозиметр рентгеновского излучения клинический | ДРК-1 | 1 |
| 21 | Измеритель произведения дозы на площадь | KermaX plus DDP | 1 |
| 22 | Автоклав | DAC Universal | 1 |
| 23 | Стерилизатор | STERRAD 100S | 1 |
| 24 | Шкаф сушильный | BINDER E28 | 1 |
| 25 | Шкаф сушильный | FED-115 | 1 |
| 26 | Шкаф сушильный | FD-53 | 1 |
| 27 | Стерилизатор | STERICELL 111 | 2 |
| 28 | Стерилизатор паровой | DAC-2000 | 2 |
| 29 | Стерилизатор паровой | Getinge HS-6606 | 2 |
| 30 | Холодильный шкаф | Polair | 2 |
| 31 | Холодильник | MPR-214F | 1 |
| 32 | Холодильник | MPR-215F | 2 |
| 33 | Холодильник фармацевтический | MPR-161D | 2 |
| 34 | Холодильник фармацевтический | ХФ-250-2 | 1 |
| 35 | Холодильник фармакологический | ХФ-140 "Позис" | 1 |
| 36 | Холодильник лабораторный | ХЛ-340 "Позис" | 4 |
| 37 | Холодильник | Caravell | 2 |
| 38 | Холодильник | General Frost | 1 |
| 39 | Весы электронные | Scout Sc4010 | 1 |
| 40 | Весы электронные медицинские | seca 780 | 1 |
| 41 | Весы медицинские | ВМ-150 | 4 |
| 42 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 1 |
| 43 | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150-"Масса-К" | 3 |
| 44 | Весы механические с ростомером | RGT-160 | 1 |
| 45 | Весы электронные | AD-1 | 2 |
| 46 | Ростомер | РП | 1 |
| 47 | Ростомер медицинский | Рм-1"Диакомс" | 2 |
| 48 | Ростомер медицинский | Рм-2"Диакомс" | 1 |
| 49 | Лампа бактерицидная | TUV-15W | 34 |
| 50 | Лампа бактерицидная | TUV-30W | 151 |
| 51 | Тонометр электронный | Omron | 41 |
| 52 | Тонометр механический | МТ-10 | 102 |
| 53 | Тонометр глазного давления | NT-510 | 1 |
| 54 | Автоматический рефрактометр-кератометр | AR-310A | 1 |
| 55 | Поляриметр автоматический | AP-300 | 1 |
| 56 | Тонометр бесконтактный | АТ-555 | 1 |
| 57 | Тонометр бесконтактный | NT-530 | 3 |
| 58 | Авторефрактометр | R-F10m | 1 |
| 59 | Диоптриметр импортный | TL-900 | 1 |
| 60 | Авторефкератометр | ARK-530A | 1 |
| 61 | Периметр поля зрения | HFA-745i | 1 |
| 62 | Диоптриметр | ДО-2 | 2 |
| 63 | Авторефрактометр | RK600 | 1 |
| 64 | Диоптриметр автоматический | GL-7000 | 1 |
| 65 | Авторефрактоетр | АР-1А | 1 |
| 66 | Аппарат ультразвуковой диагностики | LOGIG S7 | 1 |
| 67 | Аппарат ультразвуковой диагностики | LOGIG Е9 | 1 |
| 68 | Аппарат ультразвуковой диагностики | ALOKA PROSOUND ALFA 7 | 2 |
| 69 | Аппарат ультразвуковой диагностики | LOGIG P5 | 1 |
| 70 | Аппарат ультразвуковой диагностики | ACUSON X-300 | 2 |
| 72 | Аппарат ультразвуковой диагностики | Micro Maxx | 1 |
| 73 | Аппарат ультразвуковой диагностики | LOGIQ S8 | 1 |
| 74 | Аппарат ультразвуковой диагностики | ALOKA PROSOUND ALFA 10 | 1 |
| 75 | Аппарат ультразвуковой диагностики | ALOKA PROSOUND F75 | 1 |
| 76 | Аппарат ультразвуковой диагностики | LOGIG Book-XP | 1 |
| 77 | Аппарат ультразвуковой диагностики | HD-15 | 1 |
| 78 | Электрокардиограф | Cardisuny C-120 | 2 |
| 79 | Электрокардиограф двенадцатиканальный | CARDIMAX FX-7402 | 5 |
| 80 | Электрокардиограф | Kenz Cardico-302 | 1 |
| 81 | Электрокардиограф | Kenz-Cardio 1211 | 1 |
| 82 | Электрокардиограф многоканальный | ECG-9020K | 1 |
| 83 | Электрокардиограф | ECG 1150 | 1 |
| 84 | Дефибриллятор | ZOLL | 2 |
| 85 | Дефибриллятор | M 110 PRIMEDIC Defi-N | 2 |
| 86 | Дефибриллятор | Primedic HeartSave AED-M (M250) | 3 |
| 87 | Дефибриллятор | CardioServ | 1 |
| 88 | Дефибриллятор | METRAX M100 | 1 |
| 89 | Монитор носимый суточного мониторирования ЭКГ | МЭКГ-НС-02с | 18 |
| 90 | Монитор носимый суточного мониторирования ЭКГ и АД | МЭКГ-ДП-НС-01 | 1 |
| 91 | Монитор медицинский | MEC-1200 | 1 |
| 92 | Монитор медицинский | АВРМ-05 | 6 |
| 93 | Монитор пациента | Propaq Encore 206 | 1 |
| 94 | Устройство для суточного мониторирования по Холтеру | Kenz Cardy 301 | 2 |
| 95 | Амбулаторный регистратор ЭКГ | Schiller MT-101 Holter | 6 |
| 96 | Регистратор ЭКГ носимый | Medilog FD5 | 4 |
| 97 | Регистратор длительного мониторирования ЭКГ | Kenz Cardy 201 | 1 |
| 98 | Бифункциональный монитор АД и ЭКГ событий | CardioTens | 1 |
| 99 | Система холтеровского мониторинга артериального давления | Schiller BR-102 plus | 7 |
| 100 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ | Нейрон-Спектр-5 | 1 |
| 101 | Пульсоксиметр | Criticare 503 dx | 2 |
| 102 | Пульсоксиметр | MD300C21C | 1 |
| 103 | Пульсоксиметры медицинские | Armed мод. YX301 | 1 |
| 104 | Аппарат ИВЛ | Oxylog 2000 | 2 |
| 105 | Аппарат ИВЛ | Oxylog 3000 | 1 |
| 106 | Аппарат ИВЛ | б/т | 1 |
| 107 | Аппарат УЗТ-терапии | УЗТ-1.01Ф | 11 |
| 108 | Аппарат для магнитотерапии | СЕТА Д-5 | 5 |
| 109 | Аппарат для магнитотерапии | СЕТА | 1 |
| 110 | Аппарат лазерной терапии | Милта-Ф8-01 | 10 |
| 111 | Аппарат магнитотерапии | Алимп-1 | 2 |
| 112 | Аппарат дарсонвализации | Искра-1 | 2 |
| 113 | Аппарат стимуляции и электротерапии | АСЭтМ-01/6 | 7 |
| 114 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | 3 |
| 115 | Аппарат УВЧ, СЧВ и КВЧ-терапии | УВЧ-80 | 2 |
| 116 | Аппарат лазерной терапии | Узор | 2 |
| 117 | Аппарат дарсонвализации | Искра-3 | 3 |
| 118 | Аппарат для магнитотерапии | Полимаг-02 | 4 |
| 119 | Облучатель УФ | БОП-01/27 | 4 |
| 120 | Аппарат НЧ-магнитотерапии | Алмаг-02 | 3 |
| 121 | Аппарат для магнитотерапии | Магнитер АМТ-02 | 1 |
| 122 | Аппарат магнитотерапии | BTL-4000 | 1 |
| 123 | Аппарат для магнитотерапии | МИТ 11 | 1 |
| 124 | Аппарат лазерной терапии | Мустанг-2000+ | 1 |
| 125 | Аппарат | Мустанг | 1 |
| 126 | Аппарат гальванизации, УЗ-, НЧ-терапии | SONOPULS 692 | 1 |
| 127 | Аппарат магнитотерапевтический | Офтальмаг | 1 |
| 128 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-60 | 1 |
| 129 | Аппарат микроволновой (ДМВ и СМВ) терапии | RADARMED 950+ | 1 |
| 130 | Аппарат дарсонвализации | Ультрадар "МедТеКо" | 1 |
| 131 | Аппарат резонансно-волновой терапии | Акватон-02 | 1 |
| 132 | Аппарат для лечения токами надтональной частоты | МДМК-4 | 2 |
| 133 | Аппарат для магнитотерапии | КАП-МТ/8-МУЛЬТИМАГ | 1 |
| 134 | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный | Accu-Chek Performa Nano | 1 |
| 135 | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативные в комплекте с полоской электрохимической однократного применения | ПКГ-02.4 "Сателлит Плюс" (экспресс-измерители) ПКГЭ-02.4 (полоска) | 1 |
| 136 | Системы контроля уровня глюкозы в крови портативные | OneTouch Ultra | 1 |
| 137 | Системы портативные контроля уровня глюкозы в крови | OneTouch Select | 6 |
| 138 | Ареометр |  | 1 |