Система цифровая для получения и обработки интраоральных рентгеновских снимков Xios XG, в исполнении XIOS XG Select USB(Sirona,Германия) в комплектации и с принадлежностями:

1.       Модуль USB обработки рентгеновских снимков.

2.       Настенное крепление для модуля USB

3.       Кабель XIOS XG USB A.

4.       Датчик XIOS XG Select Sensor USB, размер 1

5.       Настенный держатель датчика XIOS XG

6.       Стартовый комплект позиционеров для датчиков XIOS XG Starter Kit, в составе:

6.1. Позиционеры в сборе (упаковка 82 шт.)

6.2. Чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчиков (упаковка 100 шт.)

Принадлежности:

1.       Адаптер для настенного модуля.

2.       Настенный модуль для подключения датчика.

3.       Программное обеспечение SIDEXIS XG Standard на электронном носителе.

4.       Программное обеспечение XIOS XG Plugin – CD на электронном носителе.