| №№ | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЛОР-УСТАНОВКА MODULA, модель MODULA EUROPA 0100-30000 БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ прочный стабильный корпус, выполненный из стальных оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, окрашенных методом порошкового напыления с термообжигом, окраска в базовый цвет RAL (19 цветов на выбор) Новейшее технологическое антимикробное лакокрасочное покрытие Антибактериальные шланги 3 съемных пластиковых емкости для дезинфекции эндоскопов со специальными адаптерами из медицинского силикона, предохраняющими жесткие эндоскопы от механических повреждений Держатель для ушных воронок Держатель для налобной лампы, рефлектора Съемный лоток для использованных инструментов, в комплекте поставляется специальный силиконовый мат для предохранения лотка и инструментов от повреждений мобильность корпуса (4 ролика) электронная приборная панель из медицинского стекла, с влагозащищенной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, функция Standby, электронный температурный индикатор, 2 манометра (сжатый воздух и вакуум), электронный индикатор заполненности сборника секреций Поворотная функциональная консоль с гнездами для водяного шприца, шланга отсоса, воздушного пистолета, световода подогреватель отоларингологических зеркал, встроенный встроенная система вакуумной аспирации (отсос), мощность 40 л/мин, вакуум 0 - 0,8 бар, емкость-сборник секреций с предохранителем от переполнения 2 л, антибактериальный фильтр, автоматическое включение-выключение, съемные антибактериальные шланги с ионами серебра 4 выдвижных ящика выдвижная столешница отсек для размещения инструментов на 2-х уровнях, закрываемый прозрачной акриловой крышкой, со встроенной внутренней подсветкой комплект лотков для инструментов из нержавеющей стали отсек мусоросборника, открываемый ножной педалью габариты: В 956 мм х Ш 1123 мм х Г 545 мм | 1 |
| 1.1. | 0120-50000 Регулятор вакуума | 1 |
| 1.2. | 0120-50240 Комплект олив для аспирации, 3 шт.: малая, средняя, большая | 1 |
| 1.3. | 0120-10000 Система „секретоматика“ для автоматического опорожнения сборника секреций в канализацию и промывания его проточной водой, автоматическое включение/выключение аспиратора, антибактериальный фильтр, емкость-сборник секреций 1,25 л, с системой контроля наполнения и предохранения от переполнения | 1 |
| 1.4. | 0120-30010 Устройство для промывания шланга отсоса дезинфицирующим раствором | 1 |
| 1.5. | 0140-10000 Система подачи сжатого воздуха: компрессор, 3 распылителя медикаментов (жидких) с регулируемым углом распыления, встроенный накопитель сжатого воздуха, воздушная рукоятка-пистолет для продувания, крепления распылителей медикаментов, катетеров, олив Политцера | 1 |
| 1.6. | 0140-50000 Регулятор давления распыления медикаментов | 1 |
| 1.7. | 0140-21300 Оливы для воздушной рукоятки (по Политцеру), набор 3 штуки, размеры: 16, 19, 22 мм | 1 |
| 1.8. | 0130-12000 Автономная система промывания ушей водой или медикаментами, с автоматическим подогревом до 37°C, встроенный водяной фильтр, бак для воды или медикаментозных растворов, 5 литров, водяной шприц с канюлей для промывания и щитком защиты от брызг, чаша – тюльпан для промывания ушей устройство для назального душа и промывания методом перемещения (комплект из 3 олив для водяного шприца) | 1 |
| 1.9. | 0130-42000 Стерильный фильтр для окончательной очистки воды, oтдельный мембранный фильтр для установки на промывающей рукоятке. Срок службы 4 недели. Крепление Луер-Лок. | 3 |
| 1.10. | 0130-50052 Комплект насадок для промывания миндалин, 3 шт. - размер 1, 2, 3 | 1 |
| 1.11. | 0130-50010 Почкообразная чаша для промывания, крепление на шланге отсоса | 1 |
| 1.12. | 0130-50025 Канюля для промывания, длина 80 мм | 2 |
| 1.13. | 0130-50026 Канюля для промывания, длина 110 мм | 2 |
| 1.14. | 0150-10700 Источник холодного освещения с двумя гнездами для подключения световода эндоскопа, налобной лампы, светодиодный, яркость освещения 750 лм - соответствует 150 Вт галогенного света, срок службы светодиода 50000 часов, встроенный регулятор интенсивности освещения | 1 |
| 1.15. | 006-20205 Налобная лампа холодного света типа Mikrospot с бинокулярной лупой Оголовье с кожаной накладкой, улучшенной регулировкой размера Гибкий световод 220 см (диаметр световолоконного пучка 3,5 мм) Фокусировка светового пятна Фиксаторы для световода на оголовье Подключается к источнику холодного света ЛОР-установки или автономному источнику света Бинокулярная лупа, увеличение 2,5 Х/400 мм | 1 |
| 1.16. | 0110-20080 Держатель для налобной лампы холодного света с автоматическим включением/выключением | 1 |
| 1.17. | 0110-20065 Полка-галерея для размещения над ЛОР-установкой различных периферийных приборов (монитор, эндоскопическая камера, тимпанометр и т.д.), акрил | 1 |
| 1.18. | 0150-50000 Гнездо для эндоскопа с регулируемым подогревом | 2 |
| 1.19. | 0150-30000 Гибкий световод, 180 см, с прямым концом для подключения к гнезду источника холодного света | 1 |
| 1.20. | 0150-51000 Держатель для гибких эндоскопов из нержавеющей стали с креплением на ЛОР-установке, с возможностью дезинфекции эндоскопа дезраствором, 3 емкости на держателе | 1 |
| 1.21. | 130 400 034 Фиброскоп диаметром 3,5 мм Назо-ларинго-фиброскоп (гибкий) диагностический, внешний Ø 3,5 (дистальный - 3,4 мм), рабочая длина 320 мм, изгиб дистального конца вверх/вниз – 130°, угол обзора 80°, глубина резкости 1-50 мм, гибкий световод | 1 |
| 1.22. | 0110-9000 Четыре электроразъема 220 В на задней стороне установки для подключения периферийных приборов | 1 |
| 1.23. | 0110-90020 Массажер барабанных перепонок с таймером продолжительности процедуры, регулятором частоты массажа - встроенный в ЛОР-установку | 1 |
| 2. | 553-4736100 Кресло пациента MODULA 3.SA, модель 4 электромеханический подъемник 58-88 мм, выносная педаль управления электроприводом массивное круглое основание 70 см синхронное опускание спинки и поднимание подножки до горизонтального положения (положение кушетки) +9° до -90° с помощью отдельного электропривода, выносная педаль управления электроприводом спинка имеет наклон вперед на 9° регулируемые подголовник и подлокотники вращение кресла на 360° с фиксацией в любой точке | 1 |
| 3. | 553-3014205 Рабочий стул врача MODULA 41550 Модель 1 Диаметр сиденья 40 см Пятилучевое основание Специальные ролики с тормозом хромированые стальные части Регулируемая по высоте спинка Регулируемая с помощью газовой пружины высота сиденья, от 46 до 58 см | 1 |
| Система стресс-ЭКГ с дозированной физической нагрузкой Mortara XScribe |
| Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во |
|  | РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ XScribe6 |  |
| XScribe PC | XScribe6 PC. Компьютерная станция (включая высокопроизводительный ПК, ЖК монитор ``24, клавиатура, манипулятор "мышь"). Русскоязычный пакет ПО Mortara XScribe6 для проведения и анализа стресс-ЭКГ тестов с дозированной физической нагрузкой, непрерывной 12-канальной регистрации и сохранения ЭКГ (полное раскрытие), анализа ЭКГ, анализа аритмий в режиме реального времени, анализ изменения уровня сегмента ST по 12 отведениям с построением трендов динамики ST в режиме реального времени. Программа оценки факторов риска для субъекта исследования по международному алгоритму университета DUKE и FAI%. Алгоритм автоматической интерпретации ЭКГ VERITAS (включая педиатрическую) для определения комплексов ЭКГ и снижения уровня шума сигнала. Нережективные фильтры для обработки сигнала SCF и печати ЭКГ BCF. | 1 |
|  | Хранение, архивирование, экспорт и импорт полных записей ЭКГ. Сетевая база данных. Разграничение контроля доступа и обеспечения безопасности информации пациента. |  |
|  | Поддерживает беспроводные (WAM), проводные аппликационные (AM12) и проводные вакуумные (AM12 Decapus) системы регистрации ЭКГ, а также их комбинации. |  |
|  | Встроенный интерфейс для подключения управления различными типами эргометров. |  |
| OP2 CD | Медицинская передвижная тележка для монтажа аппаратуры. Базовая модель. | 1 |
| OP4 A | Изолирующий трансформатор медицинской степени защиты, 1000ВА. | 1 |
|  | СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ |  |
| MODEL A | Беспроводной регистратор ЭКГ 12 каналов (10 сменных отведений) WAM с чехлом для крепления на испытуемом. Частота дискретизации регистрации сигнала ЭКГ 40кГц, передачи и хранения - 1кГц. Дистанция беспроводной передачи до 3м. Частота радиоканала 2400,96МГц - 2482,56МГц. Индикатор режима работы. Вес 190г (включая аккумуляторную батарею AA). Габаритные размеры 11,3х10,8х2,79см. Модуль выхода сигнала TTL/аналог (требуется для подключения внешнего монитора НИАД/SpO2). | 1 |
|  | СИСТЕМА ПЕЧАТИ ЭКГ |  |
| OP2 E | Лазерный монохромный принтер (HP M401n или аналог) для печати ЭКГ и итогового протокола исследования. Монтаж на передвижную тележку. | 1 |
|  | КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОПЦИИ |  |
| OP 5 B | Поддержка запросов и экспорт итоговых результатов в формат XML. Экспорт итоговых результатов в электронном формате PDF. Поддержка структурного протокола DICOM с возможностью интеграции в МИС. | 1 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ |  |
| 9922-019-50 | Внешний автоматический монитор НИАД SunTech Tango M2 с синхронизацией пульсовой волны по отведениям ЭКГ и дополнительной возможностью акустического контроля. Монтаж на передвижную тележку. | 1 |
| 9922-017-52 | Опция SpO2 для монитора НИАД SunTech Tango M2. | 1 |
|  | ЭРГОМЕТР БЕГУЩАЯ ДОРОЖКА |  |
|  | Эргометр "бегущая дорожка" TrackMaster TMX428 (0,8 км/ч-19 км/ч, подъем 0-25%). | 1 |
|  | Внешний контроллер управления для TMX428. | 1 |
|  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |  |
|  | Одноразовые электроды для стресс-ЭКГ Ag/AgCl. Упаковка 300шт. | 5 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |  |
|  | Расширение базовой гарантии до 24 месяцев. | 1 |