| Приложение № 2 к Положению о конкурсной (закупочной) комиссии ЧУЗ Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина» ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| 1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора |
| Наименование товара | Ед. изм. | Количест-во (объем) | Цена за единицу без учета НДС | Цена за единицу с учетом НДС | Всего без учета НДС | Всего с учетом НДС |
| Еврофильтр ФВК-2-640-310-500-6-F7/К0 | шт. | 4 | 3 356,87 | 3 781,19 | 13 427,47 | 15 124,75 |
| Еврофильтр ФВКАС-1-640-310-100-G4/С1/У0 | шт. | 4 | 2 365,23 | 2 664,21 | 9 460,93 | 10 656,83 |
| Еврофильтр ФВК-2-640-620-500-6-F7/К0 | шт. | 2 | 2 434,00 | 2 741,67 | 4 868,00 | 5 483,33 |
| Еврофильтр ФВКАС-1-640-620-100-G4/С1/У0 | шт. | 2 | 1 743,53 | 1 963,92 | 3 487,07 | 3 927,84 |
| Еврофильтр ФВК-2-690-400-550-7-F7/К0 | шт. | 2 | 1 665,90 | 1 876,47 | 3 331,80 | 3 752,95 |
| Еврофильтр ФВКАС-1-690-400-100-G4/С1/У0 | шт. | 2 | 1 301,13 | 1 465,60 | 2 602,27 | 2 931,20 |
| Еврофильтр ФВК-2-797-497-680-8-G4/К0 | шт. | 2 | 2 464,43 | 2 775,95 | 4 928,87 | 5 551,89 |
| Еврофильтр ФВКАС-1-797-497-100-G4/С1/У0 | шт. | 2 | 1 764,60 | 1 987,65 | 3 529,20 | 3 975,31 |
| Еврофильтр ФВК-2-610-1220-500-6-F7/К0 | шт. | 2 | 2 197,17 | 2 474,89 | 4 394,33 | 4 949,79 |
| Еврофильтр ФВКАС-1-610-1220-100-G4/С1/У0 | шт. | 2 | 1 009,87 | 1 661,29 | 2 019,73 | 3 322,59 |
| Еврофильтр ФВК-2-620-610-500-6-F7/К0 | шт. | 2 | 2 654,20 | 2 989,70 | 5 308,40 | 5 979,40 |
| Еврофильтр ФВКАС-1-620-610-100-G4/С1/У0 | шт. | 2 | 1 779,53 | 2 004,47 | 3 559,07 | 4 008,95 |
| Еврофильтр ФВК-2-610-1220-600-6-F7/К0 | шт. | 4 | 4 405,53 | 4 962,41 | 17 622,13 | 19 849,63 |
| Еврофильтр ФВКАС-1-610-1220-100-G4/С1/У0 | шт. | 4 | 3 106,50 | 3 499,17 | 12 426,00 | 13 996,69 |
| Еврофильтр ФВК-2-640-610-460-6-F7/К0 | шт. | 4 | 2 411,90 | 2 716,77 | 9 647,60 | 10 867,09 |
| Еврофильтр ФВФ-1-640-610-5-G4 | шт. | 4 | 1 702,80 | 1 918,04 | 6 811,20 | 7 672,16 |
| Еврофильтр ФВК-2-630-300-500-6-F7/К0 | шт. | 4 | 5 015,37 | 5 649,33 | 20 061,47 | 22 597,31 |
| Еврофильтр ФВКАС-1-300-630-48-G4/С1/У0 | шт. | 4 | 3 106,50 | 3 499,17 | 12 426,00 | 13 996,69 |
| Еврофильтр ФВК-2-800-500-680-8-F7 | шт. | 2 | 2 315,20 | 2 607,85 | 4 630,40 | 5 215,69 |
| Еврофильтр ФВКАС-1-800-500-100-G4/С1/У0 | шт. | 2 | 584,27 | 658,12 | 1 168,53 | 1 316,24 |
| Еврофильтр ФВК-2-640-310-500-6-F7/К0 | шт. | 2 | 1 634,47 | 1 841,07 | 3 268,93 | 3 682,13 |
| Еврофильтр ФВКАС-1-640-310-100-G4/С1/У0 | шт. | 2 | 1 104,97 | 1 244,64 | 2 209,93 | 2 489,28 |
| Еврофильтр ФВК-2-640-620-500-6-F7/К0 | шт. | 2 | 3 251,03 | 3 661,97 | 6 502,07 | 7 323,95 |
| Еврофильтр ФВКАС-1-640-620-100-G4/С1/У0 | шт. | 2 | 1 792,57 | 2 019,15 | 3 585,13 | 4 038,31 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена | шт. | 64 | - | - | 161 276,53 | 182 703,83 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на установку, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |
| 2. Требования к товарам. |
| Еврофильтр ФВК-2-640-310-500-6-F7/К0 Еврофильтр ФВКАС-1-640-310-100-G4/С1/У0 Еврофильтр ФВК-2-640-620-500-6-F7/К0 Еврофильтр ФВКАС-1-640-620-100-G4/С1/У0 Еврофильтр ФВК-2-690-400-550-7-F7/К0 Еврофильтр ФВКАС-1-690-400-100-G4/С1/У0 Еврофильтр ФВК-2-797-497-680-8-G4/К0 Еврофильтр ФВКАС-1-797-497-100-G4/С1/У0 Еврофильтр ФВК-2-610-1220-500-6-F7/К0 Еврофильтр ФВКАС-1-610-1220-100-G4/С1/У0 Еврофильтр ФВК-2-620-610-500-6-F7/К0 Еврофильтр ФВКАС-1-620-610-100-G4/С1/У0 Еврофильтр ФВК-2-610-1220-600-6-F7/К0 Еврофильтр ФВКАС-1-610-1220-100-G4/С1/У0 Еврофильтр ФВК-2-640-610-460-6-F7/К0 Еврофильтр ФВФ-1-640-610-5-G4 Еврофильтр ФВК-2-630-300-500-6-F7/К0 Еврофильтр ФВКАС-1-300-630-48-G4/С1/У0 Еврофильтр ФВК-2-800-500-680-8-F7 Еврофильтр ФВКАС-1-800-500-100-G4/С1/У0 Еврофильтр ФВК-2-640-310-500-6-F7/К0 Еврофильтр ФВКАС-1-640-310-100-G4/С1/У0 Еврофильтр ФВК-2-640-620-500-6-F7/К0 Еврофильтр ФВКАС-1-640-620-100-G4/С1/У0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | «Требования не установлены документами, применяемыми в национальной системе стандартизации». |
|  | Технические и функциональные характеристики товара. | Фильтр карманного типа. |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | Карманные фильтры должны состоять из рамки и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов посредством ультразвуковой пайки. Рамка фильтра должна быть изготовлена из оцинкованного стального профиля с вальцованными краями. Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра должны быть закреплены посредством холодной штамповки материала с геометрическим замыканием, вставленными в профиль механическим путем без использования уплотнителей и клеевых составов. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр. |
| 3. Требования к результатам Товар должен быть новым, ранее не использованным. Товар поставляется в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 4. Место, условия и сроки |
| Место поставки товаров. | 107078 г.Москва, ул. Новая Басманная, д. 5 |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки. Гарантийный срок. | Срок поставки товаров в течении 10 календарных дней после подписания договора. Гарантийный срок составляет не менее 6 месяцев с момента поставки товара на склад покупателя. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится на основании счета (с указанием номера и предмета Договора) выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: Расчет в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров |
| Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015), ГОСТ Р ЕН 779-2014 |

Согласовано:                                                                                           ведущий инженер Булавин В.Н.