Приложение № 2 к Положению о конкурсной (закупочной) комиссии

ЧУЗ  «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора |
| --- |
|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС | Цена за ед. товара с учетом НДС |
| 1 | Комплект брекетов цельнометаллических пассивных самолигирующих для верхней челюсти | шт | 1 | 11 129,50 | 11 129,50 |
| 2 | Комплект брекетов цельнометаллических пассивных самолигирующих для нижней челюсти | шт | 1 | 11 129,50 | 11 129,50 |
| 3 | Замок ортодонтический для наклеивания на 1-е моляры верхней челюсти несамолигирующий | шт | 1 | 781,12 | 781,12 |
| 4 | Замок ортодонтический для наклеивания на 1-е моляры нижней челюсти несамолигирующий | шт | 1 | 781,12 | 781,12 |
| 5 | Замок ортодонтический титановый для наклеивания на 2-е моляры верхней челюсти несамолигирующий | шт | 1 | 781,12 | 781,12 |
| 6 | Замок ортодонтический титановый для наклеивания на 2-е моляры нижней челюсти несамолигирующий | шт | 1 | 778,78 | 778,78 |
| 7 | Съемные крючки для пассивных самолигирующих брекетов Damon Q | шт | 1 | 81,60 | 81,60 |
| 8 | Кнопка лингвальная плоская | шт | 1 | 204,48 | 204,48 |
| 9 | Кнопка лингвальная вогнутая | шт | 1 | 204,48 | 204,48 |
| 10 | Цепочка эластичная без промежутка | шт | 1 | 3 733,18 | 3 733,18 |
| 11 | Цепочка эластичная со средним шагом | шт | 1 | 3 733,18 | 3 733,18 |
| 12 | Цепочка эластичная с большим шагом | шт | 1 | 3 733,18 | 3 733,18 |
| 13 | Дуга ортодонтическая плетеная шести-прядевая из нержавеющей стали круглая непреформированная | шт | 1 | 216,05 | 216,05 |
| 14 | Дуга ортодонтическая плетеная шести-прядевая из нержавеющей стали круглая непреформированная . | шт | 1 | 218,38 | 218,38 |
| 15 | Лигатура эластическая "на дереве" прозрачная | шт | 1 | 27,68 | 27,68 |
| 16 | Пружина из никель-титанового сплава на сжатие средняя | шт | 1 | 931,00 | 931,00 |
| 17 | Эластическая тяга | шт | 1 | 92,38 | 92,38 |
| 18 | Эластическая тяга Лиса | шт | 1 | 92,38 | 92,38 |
| 19 | Эластическая тяга | шт | 1 | 92,38 | 92,38 |
| 20 | Эластичные тяги в виде резиновых колец Бурундук | шт | 1 | 92,38 | 92,38 |
| 21 | Эластичные тяги в виде резиновых колец Антилопа | шт | 1 | 92,38 | 92,38 |
| 22 | Эластическая тяга | шт | 1 | 92,38 | 92,38 |
| 23 | Дуга ортодонтическая высокотехнологичная никель-титановая с добавлением меди круглая | шт | 1 | 559,72 | 559,72 |
| 24 | Дуга ортодонтическая высокотехнологичная никель-титановая с добавлением меди круглая | шт | 1 | 559,72 | 559,72 |
| 25 | Дуга ортодонтическая высокотехнологичная никель-титановая с добавлением меди прямоугольная | шт | 1 | 628,08 | 628,08 |
| 26 | Дуга ортодонтическая высокотехнологичная никель-титановая с добавлением меди прямоугольная | шт | 1 | 628,08 | 628,08 |
| 27 | Дуга ортодонтическая титан-молибденовая прямоугольная | шт | 1 | 785,50 | 785,50 |
| 28 | Дуга ортодонтическая из нержавеющей стали прямоугольная | шт | 1 | 230,55 | 230,55 |
| 29 | Дуга ортодонтическая из нержавеющей стали прямоугольная | шт | 1 | 230,55 | 230,55 |
| 30 | Комплект брекетов цельнометаллических пассивных самолигирующих для верхней челюсти | шт | 1 | 12 629,50 | 12 629,50 |
| 31 | Комплект брекетов цельнометаллических пассивных самолигирующих для нижней челюсти | шт | 1 | 12 629,50 | 12 629,50 |
| 32 | Комплект брекетов цельнометаллических пассивных самолигирующих для верхней челюсти | шт | 1 | 22 184,17 | 22 184,17 |
| 33 | Комплект брекетов цельнометаллических пассивных самолигирующих для нижней челюсти | шт | 1 | 13 710,50 | 13 710,50 |
|  | ИТОГО начальная (максимальная) цена | Предельная стоимость по договору 1 500 000,00 рублей |
|  | Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

| 2. Требования к товарам |
| --- |
| Комплект брекетов цельнометаллических пассивных самолигирующих для верхней челюсти | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Цельнометаллический пассивный самолигирующий брекет изготовлен из высокопрочной стоматологической стали Наличие в брекете собственного механизма (специальная крышка) для удержания дуги в пазе. Не требует применения лигатур. Крышка не оказывает активного давления на дугу в направлении дна паза брекета. Дополнительный паз для установки вспомогательной дуги. Дополнительный вертикальный паз. Съемные направляющие во фронтальном отделе имеют цветную кодировку в соответствии со значением торка (красный - высокий торк, синий - стандартный торк, зеленый - низкий торк). Направляющая имеет длину 5.1мм, с метками размещенными на 3, 4, 5 мм. Ромбовидная форма брекета и основания, выгравированная вертикальная линия. Каждый брекет имеет цветовую кодировку, соответствующую номеру зуба и дополнительную метку, указывающую на значение торка. В пазе каждого брекета указан его номер. Паз .022 (дюйм).Пропись стандартного торка: Центральные резцы: торк (+15), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (+6), ангуляция (+9) Клыки: торк (+7), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Пропись высокого торка: Центральные резцы: торк (+22), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (+13), ангуляция (+9) Клыки: торк (+11), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Пропись низкого торка: Центральные резцы: торк (+2), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (-5), ангуляция (+9) Клыки: торк (-9), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Брекеты на клыки и премоляры доступны в модификации с крючком. Брекеты на премоляры доступны со смещенным к десне основанием, что облегчает фиксацию брекетов на зубы с низкой коронковой частью. Комплект: 10 штук |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |
| Комплект брекетов цельнометаллических пассивных самолигирующих для нижней челюсти | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Цельнометаллический пассивный самолигирующий брекет изготовлен из высокопрочной стоматологической стали Наличие в брекете собственного механизма (специальная крышка) для удержания дуги в пазе. Не требует применения лигатур. Крышка не оказывает активного давления на дугу в направлении дна паза брекета. Дополнительный паз для установки вспомогательной дуги. Дополнительный вертикальный паз. Съемные направляющие во фронтальном отделе имеют цветную кодировку в соответствии со значением торка (красный - высокий торк, синий - стандартный торк, зеленый - низкий торк). Направляющая имеет длину 5.1мм, с метками размещенными на 3, 4, 5 мм. Ромбовидная форма брекета и основания, выгравированная вертикальная линия. Каждый брекет имеет цветовую кодировку, соответствующую номеру зуба и дополнительную метку, указывающую на значение торка. В пазе каждого брекета указан его номер. Паз .022 (дюйм).Пропись стандартного торка: Центральные резцы: торк (+15), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (+6), ангуляция (+9) Клыки: торк (+7), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Пропись высокого торка: Центральные резцы: торк (+22), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (+13), ангуляция (+9) Клыки: торк (+11), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Пропись низкого торка: Центральные резцы: торк (+2), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (-5), ангуляция (+9) Клыки: торк (-9), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Брекеты на клыки и премоляры доступны в модификации с крючком. Брекеты на премоляры доступны со смещенным к десне основанием, что облегчает фиксацию брекетов на зубы с низкой коронковой частью. Комплект: 10 штук |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Замок ортодонтический для наклеивания на 1-е моляры верхней челюсти несамолигирующий | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Ортодонтический несамолигирующий замок изготовлен из высококачественной стоматологической стали. Предназначен для наклеивания на первый моляр верхней челюсти. Наличие лигатурных крыльев. Крышка снимается, превращая трубку в брекет. Один паз. Крючок для фиксации силовых элементов. Имеет увеличенное основание. Торк (-9), дистальное отклонение (10). Паз .022 (дюйм) |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Замок ортодонтический для наклеивания на 1-е моляры нижней челюсти несамолигирующий | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Ортодонтический несамолигирующий замок изготовлен из высококачественной стоматологической стали. Предназначен для наклеивания на первый моляр нижней челюсти. Наличие лигатурных крыльев. Крышка снимается, превращая трубку в брекет. Один паз. Крючок для фиксации силовых элементов. Имеет увеличенное основание. Торк (-30), ангуляция (+2). Паз .022 (дюйм) |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Замок ортодонтический титановый для наклеивания на 2-е моляры верхней челюсти несамолигирующий | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Стальной. Дублер имплантата в модели, применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. При работе со слепками, снимаемыми от уровня имплантата, для воспроизведения диаметра установленного имплантата. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Ортодонтический несамолигирующий замок изготовлен из титанового сплава. Акцентированный (расширенный) вход в паз. Специальная выемка для облегчения удержания замка при фиксации. Идентификационная точка на вестибулярной поверхности (на замке правого второго моляра верхней челюсти метка голубого цвета; на замке левого второго моляра верхней челюсти метка черного цвета). Крючок для фиксации силовых элементов. Торк (-27), дистальное отклонение (12). Паз .022 (дюйм) |  |
|  | Требования к безопасности товар | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара. | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Замок ортодонтический титановый для наклеивания на 2-е моляры нижней челюсти несамолигирующий | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Материал титановый сплав. Акцентированный (расширенный) вход в паз. Специальная выемка для облегчения удержания замка при фиксации. Идентификационная точка на вестибулярной поверхности (на замке правого второго моляра нижней челюсти метка красного цвета; на замке левого второго моляра нижней челюсти метка желтого цвета). Крючок для фиксации силовых элементов. Торк (-10), дистальное отклонение (5). Паз .022 (дюйм) |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Съемные крючки для пассивных самолигирующих брекетов Damon Q | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Съемный крючок изготовлен из стоматологической стали. Каждый крючок маркирован идентификационной точкой желтого цвета. Длина крючка 6 мм. Упаковка 30 штук. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Кнопка лингвальная плоская | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Специальные кнопки для фиксации на внутренней поверхности зубов изготовлены из нержавеющей стали. Гладкие закругленные контуры. Показания – применение эластиков перекрестного прикуса; в качестве вспомогательных приспособлений для крепления силовых элементов при устранении выраженных ротаций; перемещение ретенированных зубов после обнажения коронки и т.д. Поверхность основания плоская. Упаковка 10 шт. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Кнопка лингвальная вогнутая | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Специальные кнопки для фиксации на внутренней поверхности зубов изготовлены из нержавеющей стали. Показания – применение эластиков перекрестного прикуса; в качестве вспомогательных приспособлений для крепления силовых элементов при устранении выраженных ротаций; перемещение ретенированных зубов после обнажения коронки и т.д. Поверхность основания вогнутая. Упаковка 10 шт. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Цепочка эластичная без промежутка | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Цепочка эластичная с расстоянием между звеньями и соответственно уровнем силового воздействия: «Без промежутка». Применяется при малых расстояниях между брекетами, при необходимости создать большее усилие. Цвет: прозрачный. Упаковка: катушка с общей длиной цепочки 4 метра. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Цепочка эластичная со средним шагом | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Цепочка эластичная с расстоянием между звеньями и соответственно уровнем силового воздействия: «Со средним промежутком». Это стандартная цепочка, применятся при среднем размере трем и зубов для создания умеренного (среднего) усилия. Цвет: прозрачный. Упаковка: катушка с общей длинной цепочки 4 метра. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Цепочка эластичная с большим шагом | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Цепочка эластичная с расстоянием между звеньями и соответственно уровнем силового воздействия: «С большим промежутком». Слабая цепочка, применятся при больших расстояниях между брекетами (значительные тремы, крупные зубы). Цвет: прозрачный. Упаковка: катушка с общей длинной цепочки 4 метра |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Дуга ортодонтическая плетеная шести-прядевая из нержавеющей стали круглая непреформированная | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Плетеная шести-прядевая дуга из нержавеющей стали. Используется в качестве несъёмного ретейнера, в качестве инициирующей дуги. Непреформированная. Длина 14 дюймов. Сечение дуги - круглое .0195 (дюйм). Упаковка 10 штук. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Дуга ортодонтическая плетеная шести-прядевая из нержавеющей стали круглая непреформированная . | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Плетеная шести-прядевая дуга из нержавеющей стали. Используется в качестве несъемного ретейнера,в качестве инициирующей дуги. Непреформированная. Длина 14 дюймов. Сечение дуги - круглое .0170 (дюйм). Упаковка 10 штук. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Лигатура эластическая "на дереве" прозрачная | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Эластические лигатуры произведены путем штамповки. На одном «мини-дереве» 10 лигатур. Цвет: прозрачный. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Пружина из никель-титанового сплава на сжатие средняя | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Материал сплав титана и никеля. Предназначена для раскрытия пространств в зубном ряду. Пружина среднего уровня силы Размер: .012 х.030 (дюйм). Упаковка 3-х пружин длиной 15 см. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Эластическая тяга | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Титановый. Для формирования десны вокруг стандартного абатмента 20°. Фрикционная фиксация с шестигранной отверткой обеспечивает простоту в обращении. Соответствует конструкции оттискной головки для абатмента. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Внутриротовые эластические кольца (эластики) изготовлены из хирургического латекса. Применяются в качестве силовых элементов. Сила: очень сильные – 6 oz (унция)/ 170 гр. Размер: 5/16” (дюйм), 7,94 мм. Цвет: прозрачные. Упаковка 100 шт. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Эластическая тяга Лиса | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Внутриротовые эластические кольца (эластики) изготовлены из хирургического латекса. Применяются в качестве силовых элементов. Сила: средне-сильные – 3,5 oz / 100 гр. Размер: 1/4” (дюйм), 6,35 мм. Цвет -прозрачные. Упаковка 100 шт. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Эластическая тяга | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Внутриротовые эластические кольца (эластики) изготовлены из хирургического латекса. Применяются в качестве силовых элементов. Сила: средне-сильные – 3,5 oz / 100 гр. Размер: 3/16” (дюйм), 4,76 мм. Цвет: прозрачные. Упаковка 100 шт. |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Эластичные тяги в виде резиновых колец Бурундук | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Внутриротовые эластические кольца (эластики) изготовлены из хирургического латекса. Применяются в качестве силовых элементов. Сила: средне-сильные – 3,5 oz / 100 гр. Размер: 1/8” (дюйм), 3,18 мм. Цвет: прозрачные. Упаковка 100 шт. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Эластичные тяги в виде резиновых колец Антилопа | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Внутриротовые эластические кольца (эластики) изготовлены из хирургического латекса. Применяются в качестве силовых элементов. Сила: осень сильные – 6 oz / 170 гр. Размер: 3/16” (дюйм), 4,76 мм. Цвет -прозрачные. Упаковка 100 шт. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Эластическая тяга | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Внутриротовые эластические кольца (эластики) изготовлены из хирургического латекса. Применяются в качестве силовых элементов. Сила: очень сильные – 6 oz (унция)/ 170 гр. Размер: 1/4” (дюйм), 6,35 мм. Цвет: прозрачные. Упаковка 100 шт. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Дуга ортодонтическая высокотехнологичная никель-титановая с добавлением меди круглая | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Материал никель-титановый сплав с добавлением меди. Суперэластичная дуга. Полностью жесткость дуги реализуется при температуре ее трансформации и выше. Температура трансформации 25 градусов. Универсальная, для верхней и нижней челюсти, не имеют градаций по ширине. Наличие двух предустановленных зажимных стопоров, фиксируемых на дуге впереди от скученности. Используется с системой Damon. Начальная дуга- круглое сечение .013 (дюйм). Дуга в индивидуальной упаковке. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Дуга ортодонтическая высокотехнологичная никель-титановая с добавлением меди круглая . | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Материал - никель-титановый сплав с добавлением меди. Суперэластичная дуга. Полностью жесткость дуги реализуется при температуре ее трансформации и выше. Температура трансформации 25 градусов. Универсальная, для верхней и нижней челюсти, не имеют градаций по ширине. Наличие двух предустановленных зажимных стопоров, фиксируемых на дуге впереди от скученности. Используется с системой Damon. Начальная дуга- круглое сечение .014 (дюйм). Дуга в индивидуальной упаковке. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Дуга ортодонтическая высокотехнологичная никель-титановая с добавлением меди прямоугольная | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Материал -никель-титановый сплав с добавлением меди. Суперэластичная дуга. Полностью жесткость дуги реализуется при температуре ее трансформации и выше. Температура трансформации 30 градусов. Универсальная, для верхней и нижней челюсти, не имеют градаций по ширине. Наличие двух предустановленных зажимных стопоров, фиксируемых на дуге впереди от скученности. Используется с системой Damon. Формообразующая дуга, для полной коррекции ротаций — прямоугольное сечение .018х.025 (дюйм). Дуга в индивидуальной упаковке. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Дуга ортодонтическая высокотехнологичная никель-титановая с добавлением меди прямоугольная . | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Материал -никель-титановый сплав с добавлением меди. Суперэластичная дуга. Полностью жесткость дуги реализуется при температуре ее трансформации и выше. Температура трансформации 30 градусов. Универсальная, для верхней и нижней челюсти, не имеют градаций по ширине. Наличие двух предустановленных зажимных стопоров, фиксируемых на дуге впереди от скученности. Используется с системой Damon. Формообразующая дуга, для полной коррекции ротаций — прямоугольное сечение .014х.025 (дюйм). Дуга в индивидуальной упаковке. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Дуга ортодонтическая титан-молибденовая прямоугольная | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Материал сплав титана и молибдена Универсальная, для верхней и нижней челюсти, не имеет градаций по ширине. Используется с системой Damon. Без крючков. Сечение дуги - прямоугольное .019х.025 (дюйм). Дуга в индивидуальной упаковке. Дуга титан-молибденовая с низким трением, за счет ионной имплантации поверхность такой дуги меняет свойства: приобретает цвет и становится твердой. Это придает дугам новые характеристики: коэффициент трения не больше, чем у дуг из нержавеющей стали; высокая упругость. Дуга представлена в форме Damon, цвет Regular, универсальная. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Дуга ортодонтическая из нержавеющей стали прямоугольная | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Материал нержавеющая сталь. Универсальная, для верхней и нижней челюсти, не имеют градаций по ширине. Используется с системой Damon. Сечение дуги-прямоугольное .016 х .025 (дюйм). Дуга в индивидуальной упаковке. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Дуга ортодонтическая из нержавеющей стали прямоугольная | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Материал нержавеющая сталь. Универсальная, для верхней и нижней челюсти, не имеют градаций по ширине. Используется с системой Damon. Сечение дуги-прямоугольное .019 х .025 (дюйм). Дуга в индивидуальной упаковке. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Комплект брекетов цельнокерамических пассивных самолигирующих для верхней челюсти | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Цельнометаллический пассивный самолигирующий брекет изготовлен из высокопрочной стоматологической стали Наличие в брекете собственного механизма (специальная крышка) для удержания дуги в пазе. Не требует применения лигатур. Крышка не оказывает активного давления на дугу в направлении дна паза брекета. Дополнительный паз для установки вспомогательной дуги. Дополнительный вертикальный паз. Съемные направляющие во фронтальном отделе имеют цветную кодировку в соответствии со значением торка (красный - высокий торк, синий - стандартный торк, зеленый - низкий торк). Направляющая имеет длину 5.1мм, с метками размещенными на 3, 4, 5 мм. Ромбовидная форма брекета и основания, выгравированная вертикальная линия. Каждый брекет имеет цветовую кодировку, соответствующую номеру зуба и дополнительную метку, указывающую на значение торка. В пазе каждого брекета указан его номер. Паз .022 (дюйм).Пропись стандартного торка: Центральные резцы: торк (+15), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (+6), ангуляция (+9) Клыки: торк (+7), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Пропись высокого торка: Центральные резцы: торк (+22), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (+13), ангуляция (+9) Клыки: торк (+11), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Пропись низкого торка: Центральные резцы: торк (+2), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (-5), ангуляция (+9) Клыки: торк (-9), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Брекеты на клыки и премоляры доступны в модификации с крючком. Брекеты на премоляры доступны со смещенным к десне основанием, что облегчает фиксацию брекетов на зубы с низкой коронковой частью. Комплект: 10 штук |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |
| Комплект брекетов цельнокерамических пассивных самолигирующих для нижней челюсти | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Цельнометаллический пассивный самолигирующий брекет изготовлен из высокопрочной стоматологической стали марки 17-4. Наличие в брекете собственного механизма (специальная крышка) для удержания дуги в пазе. Не требует применения лигатур. Крышка не оказывает активного давления на дугу в направлении дна паза брекета. Дополнительный паз для установки вспомогательной дуги. Дополнительный вертикальный паз. Съемные направляющие во фронтальном отделе имеют цветную кодировку в соответствии со значением торка (красный - высокий торк, синий - стандартный торк, зеленый - низкий торк). Направляющая имеет длину 5.1мм, с метками размещенными на 3, 4, 5 мм. Ромбовидная форма брекета и основания, выгравированная вертикальная линия. Каждый брекет имеет цветовую кодировку, соответствующую номеру зуба и дополнительную метку, указывающую на значение торка. В пазе каждого брекета указан его номер. Паз .022 (дюйм).Пропись стандартного торка: Центральные резцы: торк (-3), ангуляция (+2) Латеральные резцы: торк (-3), ангуляция (+4) Клыки: торк (+7), ангуляция (+5) 1-й премоляр: торк (-12), ангуляция (+4) 2-й премоляр: торк (-17), ангуляция (+4). Пропись высокого торка: Центральные резцы: торк (-3), ангуляция (+2) Латеральные резцы: торк (-3), ангуляция (+4) Клыки: торк (+13), ангуляция (+5) 1-й премоляр: торк (-5), ангуляция (+4) 2-й премоляр: торк (-17), ангуляция (+4). Пропись низкого торка: Центральные резцы: торк (-11), ангуляция (+2) Латеральные резцы: торк (-11), ангуляция (+4) Клыки: торк (0), ангуляция (+5) 1-й премоляр: торк (-5), ангуляция (+4) 2-й премоляр: торк (-17), ангуляция (+4). Брекеты на клыки и премоляры доступны в модификации с крючком. Брекеты на премоляры доступны со смещенным к десне основанием, что облегчает фиксацию брекетов на зубы с низкой коронковой частью. Комплект: 10 шт. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Комплект брекетов цельнометаллических пассивных самолигирующих для верхней челюсти | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08006 от 18 декабря 2019 года и декларация о соответствии РОСС RU Д-US.ИМ35.В.00073/19 от 25.12.2019 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Цельнометаллический пассивный самолигирующий брекет изготовлен из высокопрочной стоматологической стали Наличие в брекете собственного механизма (специальная крышка) для удержания дуги в пазе. Не требует применения лигатур. Крышка не оказывает активного давления на дугу в направлении дна паза брекета. Дополнительный паз для установки вспомогательной дуги. Дополнительный вертикальный паз. Съемные направляющие во фронтальном отделе имеют цветную кодировку в соответствии со значением торка (красный - высокий торк, синий - стандартный торк, зеленый - низкий торк). Направляющая имеет длину 5.1мм, с метками размещенными на 3, 4, 5 мм. Ромбовидная форма брекета и основания, выгравированная вертикальная линия. Каждый брекет имеет цветовую кодировку, соответствующую номеру зуба и дополнительную метку, указывающую на значение торка. В пазе каждого брекета указан его номер. Паз .022 (дюйм).Пропись стандартного торка: Центральные резцы: торк (+15), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (+6), ангуляция (+9) Клыки: торк (+7), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Пропись высокого торка: Центральные резцы: торк (+22), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (+13), ангуляция (+9) Клыки: торк (+11), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Пропись низкого торка: Центральные резцы: торк (+2), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (-5), ангуляция (+9) Клыки: торк (-9), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Брекеты на клыки и премоляры доступны в модификации с крючком. Брекеты на премоляры доступны со смещенным к десне основанием, что облегчает фиксацию брекетов на зубы с низкой коронковой частью. Комплект: 10 штук |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08006 от 18 декабря 2019 года и декларация о соответствии РОСС RU Д-US.ИМ35.В.00073/19 от 25.12.2019 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08006 от 18 декабря 2019 года и декларация о соответствии РОСС RU Д-US.ИМ35.В.00073/19 от 25.12.2019 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08006 от 18 декабря 2019 года и декларация о соответствии РОСС RU Д-US.ИМ35.В.00073/19 от 25.12.2019 |  |
| Комплект брекетов цельнометаллических пассивных самолигирующих для нижней челюсти | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08006 от 18 декабря 2019 года и декларация о соответствии РОСС RU Д-US.ИМ35.В.00073/19 от 25.12.2019 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Цельнометаллический пассивный самолигирующий брекет изготовлен из высокопрочной стоматологической стали Наличие в брекете собственного механизма (специальная крышка) для удержания дуги в пазе. Не требует применения лигатур. Крышка не оказывает активного давления на дугу в направлении дна паза брекета. Дополнительный паз для установки вспомогательной дуги. Дополнительный вертикальный паз. Съемные направляющие во фронтальном отделе имеют цветную кодировку в соответствии со значением торка (красный - высокий торк, синий - стандартный торк, зеленый - низкий торк). Направляющая имеет длину 5.1мм, с метками размещенными на 3, 4, 5 мм. Ромбовидная форма брекета и основания, выгравированная вертикальная линия. Каждый брекет имеет цветовую кодировку, соответствующую номеру зуба и дополнительную метку, указывающую на значение торка. В пазе каждого брекета указан его номер. Паз .022 (дюйм).Пропись стандартного торка: Центральные резцы: торк (+15), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (+6), ангуляция (+9) Клыки: торк (+7), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Пропись высокого торка: Центральные резцы: торк (+22), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (+13), ангуляция (+9) Клыки: торк (+11), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Пропись низкого торка: Центральные резцы: торк (+2), ангуляция (+5) Латеральные резцы: торк (-5), ангуляция (+9) Клыки: торк (-9), ангуляция (+5) Премоляры: торк (-11), ангуляция (+2) Брекеты на клыки и премоляры доступны в модификации с крючком. Брекеты на премоляры доступны со смещенным к десне основанием, что облегчает фиксацию брекетов на зубы с низкой коронковой частью. Комплект: 10 штук |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08006 от 18 декабря 2019 года и декларация о соответствии РОСС RU Д-US.ИМ35.В.00073/19 от 25.12.2019 |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08006 от 18 декабря 2019 года и декларация о соответствии РОСС RU Д-US.ИМ35.В.00073/19 от 25.12.2019 |  |
|  | Требования к упаковке товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2015/2306 от 03 февраля 2015 года и декларация о соответствии РОСС US.ИМ35.Д01347 от 12.07.2018 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08006 от 18 декабря 2019 года и декларация о соответствии РОСС RU Д-US.ИМ35.В.00073/19 от 25.12.2019 |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| 3. Требования к результатам Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 4. Место, условия и сроки |
| Место поставки товаров. | Москва, ул. Новая Басманная,5, ул. Бутырская, дом 6, корпус 3 |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки. Гарантийный срок. | Поставка будет осуществляется в течение шести месяцев с даты подписания договора партиями. Поставка осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Покупателем заявки по электронной почте Поставщика. Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 70 (семидесяти) % от срока годности установленного производителем Товара |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной УПД (Универсальный передаточный документ), на основании счета (с указанием номера и предмета Договора) выставленного Поставщиком. |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров |
| Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |