Приложение № 2 к Положению о конкурсной (закупочной) комиссии

ЧУЗ  «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС | Цена за ед.товара с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат Osseospeed TX, диаметр 3.0-5.0 mm длина 6-15 mm. | шт | 1 | 17 727,00 | 17 727,00 |
| 2 | Винт-заглушка 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 3 500,33 | 3 500,33 |
| 3 | Формирователь десны 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 4 480,67 | 4 480,67 |
| 4 | Абатмент временный 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 2 484,91 | 2 484,91 |
| 5 | Аналог имплантата 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 14 204,00 | 14 204,00 |
| 6 | Трансфер слепочный 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 2 569,00 | 2 569,00 |
| 7 | Винт лабораторный 3,0 | шт | 1 | 3 725,67 | 3 725,67 |
| 8 | Абатмент 3,0, 3,5\4,0, 4,5-5,0 | шт | 1 | 8 965,00 | 8 965,00 |
| 9 | Трансфер слепочный (головка)3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 2 569,00 | 2 569,00 |
| 10 | Винт абатмента 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 2 481,67 | 2 481,67 |
| 11 | Винт лабораторный 3,5\4,0 | шт | 1 | 3 725,67 | 3 725,67 |
| 12 | Абатмент циркониевый 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 16 420,00 | 16 420,00 |
| 13 | Абатмент литьевой 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 7 895,33 | 7 895,33 |
| 14 | 200 Абатмент УНИверсальный 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 8 164,67 | 8 164,67 |
| 15 | 450 Абатмент УНИ 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 8 164,67 | 8 164,67 |
| 16 | Угловой абатмент 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 13 121,33 | 13 121,33 |
| 17 | 200 Колпачек защитный 3,5\4,0 | шт | 1 | 1 499,33 | 1 499,33 |
| 18 | 450 Колпачок защитный 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 1 499,33 | 1 499,33 |
| 19 | Колпачок защитный угловой | шт | 1 | 2 656,33 | 2 656,33 |
| 20 | 200 УНИ-Трансфер абатмента 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 3 624,67 | 3 624,67 |
| 21 | 450 УНИ-Трансфер абатмента 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 3 624,67 | 3 624,67 |
| 22 | УНИ-Трансфер углового абатмента | шт | 1 | 4 075,67 | 4 075,67 |
| 23 | 200\450 УНИ-Трансфер абатмента 3,5\4,0 | шт | 1 | 3 624,67 | 3 624,67 |
| 24 | 200 Аналог абатмента | шт | 1 | 884,33 | 884,33 |
| 25 | 450 Аналог абатмента | шт | 1 | 884,33 | 884,33 |
| 26 | Аналог абатмента угловой | шт | 1 | 2 209,00 | 2 209,00 |
| 27 | Винт фиксирующий шестигр.\шлиц. | шт | 1 | 1 143,00 | 1 143,00 |
| 28 | Винт лабораторный фиксирующий | шт | 1 | 3 722,33 | 3 722,33 |
| 29 | 200 Временный цилиндр | шт | 1 | 3 624,67 | 3 624,67 |
| 30 | 450Временный цилиндр | шт | 1 | 3 624,67 | 3 624,67 |
| 31 | Временный цилиндр угловой | шт | 1 | 3 624,67 | 3 624,67 |
| 32 | 200 Выжигаемый цилиндр | шт | 1 | 1 055,67 | 1 055,67 |
| 33 | 450 Выжигаемый цилиндр | шт | 1 | 1 055,67 | 1 055,67 |
| 34 | Выжигаемый цилиндр угловой | шт | 1 | 1 055,67 | 1 055,67 |
| 35 | 200 Полувыжигаемый цилиндр | шт | 1 | 4 606,67 | 4 606,67 |
| 36 | 450 Полувыжигаемый цилиндр | шт | 1 | 4 606,67 | 4 606,67 |
| 37 | Полувыжигаемый цилиндр угловой | шт | 1 | 4 606,67 | 4 606,67 |
| 38 | 200 Титановый цилиндр | шт | 1 | 3 624,67 | 3 624,67 |
| 39 | 450 Титановый цилиндр | шт | 1 | 3 624,67 | 3 624,67 |
| 40 | Титановый цилиндр угловой | шт | 1 | 7 616,33 | 7 616,33 |
| 41 | Абатмент шаровидный 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 11 793,00 | 11 793,00 |
| 42 | Локатор абатмент 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | шт | 1 | 14 089,67 | 14 089,67 |
| 43 | Трансфер слепочный шар-абатмента | шт | 1 | 1 324,67 | 1 324,67 |
| 44 | Оттискной трансфер (головка) локатор абатмента | шт | 1 | 5 222,00 | 5 222,00 |
| 45 | Аналог шар-абатмента | шт | 1 | 1 240,67 | 1 240,67 |
| 46 | Аналог локатор-абатмента | шт | 1 | 4 876,00 | 4 876,00 |
| 47 | Фиксатор | шт | 1 | 4 012,67 | 4 012,67 |
| 48 | Вставка клипса | шт | 1 | 2 799,67 | 2 799,67 |
| 49 | Локатор процесс набора | шт | 1 | 3 890,33 | 3 890,33 |
| 50 | Колпачок локатор-абатмента | шт | 1 | 1 852,67 | 1 852,67 |
| 51 | Система балочная профилируемая | шт | 1 | 2 834,67 | 2 834,67 |
| 52 | Вставка балочная | шт | 1 | 1 768,67 | 1 768,67 |
| 53 | Ключ трещетка | шт | 1 | 13 642,33 | 13 642,33 |
| 54 | Ручка драйвера | шт | 1 | 4 075,67 | 4 075,67 |
| 55 | Шестигранная отвертка для наконечника | шт | 1 | 4 077,01 | 4 077,01 |
| 56 | Боры костные | шт | 1 | 4 334,33 | 4 334,33 |
| 57 | Боры конические | шт | 1 | 5 844,33 | 5 844,33 |
| 58 | Боры пилотные | шт | 1 | 4 334,33 | 4 334,33 |
| 59 | Боры кортикальные | шт | 1 | 4 334,33 | 4 334,33 |
| 60 | Боры направляющие | шт | 1 | 1 055,67 | 1 055,67 |
| 61 | Удлинитель бора | шт | 1 | 4 075,67 | 4 075,67 |
| 62 | Наборы одноразовых боров | шт | 1 | 5 931,67 | 5 931,67 |
| 63 | Набор ключ-трещеточный | шт | 1 | 38 201,00 | 38 201,00 |
| 64 | Инструмент для извлечения имплантов (для юниабатментов) | шт | 1 | 13 555,00 | 13 555,00 |
| 65 | Шар-ключ | шт | 1 | 15 421,67 | 15 421,67 |
| 66 | Шестигранная отвертка | шт | 1 | 5 673,00 | 5 673,00 |
| 67 | Шлицевая отвертка | шт | 1 | 5 673,00 | 5 673,00 |
| 68 | Колпачок защитный | шт | 1 | 1 496,00 | 1 496,00 |
| 69 | Имплантовод 3,0, 3.5/4.0-4,5\5,0 | шт | 1 | 4 516,00 | 4 516,00 |
|  | ИТОГО начальная (максимальная) цена | Предельная стоимость по договору 6 850 000 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |  | 1 496,00 | 5 673,00 |
|  | Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |  | 4 516,00 | 1 496,00 |
|  |  |  |  | 4 516,00 | 4 516,00 |

| 2. Требования к товарам. |
| --- |
| Имплантат, диаметр 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm длина 6, 8, 9, 11,13, 15 mm. | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Поставляются в стерильных боксах. Имплантаты самонарезающиеся, цилиндрической формы. Изготовлены из титана 4-ого класса. Имеют шероховатую поверхность, полученную в результате применения запатентованного метода пескоструйной обработки титана, сопровождающейся процессом, связанным с обработкой в разбавленной фтористоводородной кислоте. Шейка имплантата снабжена микрорезьбой, три витка микрорезьбы соответствуют одному витку основной резьбы на теле имплантата. Имплантаты имеют внутренний конус (11 -ть градусов) и внутренний многогранник (12-ть граней) для устойчивого соединения с ортопедическими компонентами. Диаметр: 3,0, 3,5, 4,0 - 4,5, 5,0 мм. , длина 6, 8, 9, 11,13, 15 мм |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |
| Винт-заглушка 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | "Винт заглушка для имплантатов. Титановый винт для укрытия внутренней резьбы имплантата на период остеоинтеграции. Закреплены на пластиковом вкладыше, предусматривающем прямой доступ для шестигранной отвертки. Диаметр: 3.0 мм; 3.5/4.0 мм, 4.5/5.0 м, высота: 0 мм. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Формирователь десны 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | "Применяется на промежуточном этапе установки имплантата. Остается в месте установки, во время фазы залечивания мягкой ткани, после чего его замещают соответствующим постоянным абатментом. Единый компонент имплантата без отдельного центрального винта (промежуточного элемента), с нанесенной маркировкой о его диаметре и высоте. Имеет коническую конструкцию. Титановый. Стерильный. Диаметр: 4,0, 4,5, 5,5, 6,5 мм, высота: 2, 4, 6, 10 мм. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Абатмент временный 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Временный, лабораторный компонент. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Состоит из двух компонентов и выполняет функцию индивидуально изготовленной основы для временной конструкции на уровне имплантата. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Аналог имплантата 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Стальной. Дублер имплантата в модели, применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. При работе со слепками, снимаемыми от уровня имплантата, для воспроизведения диаметра установленного имплантата. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной. Дублер имплантата в модели, применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. При работе со слепками, снимаемыми от уровня имплантата, для воспроизведения диаметра установленного имплантата. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товар | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара. | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Трансфер слепочный оттискной 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной. Предназначен для снятия слепков при протезировании на имплантатах. Используется с закрытой ложкой. Снабжен лазерной маркировкой, обозначающей диаметр имплантата. Пригоден для всех позиций в ротовой полости. Являются двухкомпонентными. Короткие или длинные Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Винт лабораторный 3,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Винт для абатмента. Применяется в лаборатории при работе на аналогах 3,0. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Абатмент TiDesign 3,0, 3,5\4,0, 4,5-5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановый. Выполняет функцию основы для конструкции на уровне имплантата. С винтом окончательной фиксации. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Цементная фиксация. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Трансфер слепочный оттискной (головка)3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной. Предназначен для снятия слепков при протезировании на имплантатах. Используется с открытой ложкой. Снабжен лазерной маркировкой, обозначающей диаметр имплантата. Пригоден для всех позиций в ротовой полости. Являются двухкомпонентными. Короткие или длинные Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Винт абатмента 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Винт фиксирующий для абатментов с диаметром 3,0, 3,5/4,0 - 4,5/5,0. Титановый. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Винт лабораторный 3,5\4,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Винт для абатмента. Применяется в лаборатории при работе на аналогах 3,5\4,0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Абатмент циркониевый 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Сделан из циркония. Выполняет функцию основы для конструкции на уровне имплантата. С винтом окончательной фиксации. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Цементная фиксация. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Абатмент литьевой Сast Design 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Временный, лабораторный компонент. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Состоит из двух компонентов и выполняет функцию индивидуально изготовленной основы для временной конструкции на уровне имплантата. Пластик и неокисляемый сплав. .Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 200 Абатмент УНИверсальный 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановый стандартный абатмент. Выполняет функцию основы для постоянной конструкции на уровне абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. диаметр конуса 20 градусов. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 45° Абатмент УНИверсальный 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановый стандартный абатмент. Выполняет функцию основы для постоянной конструкции на уровне абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. диаметр конуса 45 градусов. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Угловой абатмент 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановый угловой абатмент. Выполняет функцию основы для постоянной конструкции на уровне абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Применяется для имплантатов с платформой. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 200 Колпачек защитный 3,5\4,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Титановый. Для формирования десны вокруг стандартного абатмента 20°. Фрикционная фиксация с шестигранной отверткой обеспечивает простоту в обращении. Соответствует конструкции оттискной головки для абатмента. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | .изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида медицинского назначения; не содержит фтолатов; длина: 52 см;жесткость по Шору А:78; индивидуальная упаковка - катетер упакован в бумажно-териленовый пакет;стерелизовано оксидом этилена;коннектор - полимер на основе акрилонитрила. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 45° Колпачок защитный 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановый. Для формирования десны вокруг стандартного абатмента 45°. Фрикционная фиксация с шестигранной отверткой обеспечивает простоту в обращении. Соответствует конструкции оттискной головки для абатмента. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Колпачок защитный угловой | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановый. Для формирования десны вокруг углового абатмента. Фрикционная фиксация с шестигранной отверткой обеспечивает простоту в обращении. Соответствует конструкции оттискной головки для абатмента. |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 200 УНИ-Трансфер абатмента 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной. Предназначен для снятия слепков с абатмента 20 при протезировании на имплантатах. Имеют конструкцию, которая позволяет точно отображать клиническую ситуацию на лабораторной рабочей модели. Состоит из двух элементов – муфты и направляющего штифта. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 45° УНИ-Трансфер абатмента 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной. Предназначен для снятия слепков с абатмента 45° при протезировании на имплантатах. Имеют конструкцию, которая позволяет точно отображать клиническую ситуацию на лабораторной рабочей модели. Состоит из двух элементов – муфты и направляющего штифта. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| УНИ-Трансфер углового абатмента | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной. Предназначен для снятия слепков с углового абатмента при протезировании на имплантатах. Имеют конструкцию, которая позволяет точно отображать клиническую ситуацию на лабораторной рабочей модели. Состоит из двух элементов – муфты и направляющего штифта. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 200\45° УНИ-Трансфер абатмента 3,5\4,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной. Предназначен для снятия слепков с абатмента при протезировании на имплантатах. Имеют конструкцию, которая позволяет точно отображать клиническую ситуацию на лабораторной рабочей модели. Состоит из двух элементов – муфты и направляющего штифта. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 200 Аналог абатмента | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Модель 20 абатмента для приготовлени дублера абатмента в лаборатории Позволяет правильно позиционировать и установить абатмент в рабочей модели. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 45° Аналог абатмента | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Модель 45° абатмента для приготовления дублера абатмента в лаборатории. Позволяет правильно позиционировать и установить абатмент в рабочей модели. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Аналог абатмента угловой | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Модель углового абатмента для приготовления дублера абатмента в лаборатории. Позволяет правильно позиционировать и установить абатмент в рабочей модели. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Винт фиксирующий шестигр.\шлиц. | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Шестигранный или шлицевой винт. Применяется при протезировании на имплантатах. Допускает небольшой угол наклона винтового канала в мостовидном протезе. Винт фиксирует протез на стандартном абатменте и угловом абатменте. Рекомендуемый момент вращения 15 Нсм. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Винт лабораторный фиксирующий | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Винт для абатмента. Применяется в лаборатории при работе на аналогах. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 200 Временный цилиндр | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Лабораторный компонент для работы с коронкой зуба. Для абатментов 20. Титановый. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 45° Временный цилиндр | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Лабораторный компонент для работы с коронкой зуба. Для абатментов 45°. Титановый. |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Зонд урогенитальный "Универсальный" тип "А" - уретральный, цервикальный - применяется для взятия биологического материала из мочеиспускательного (цервикального) канала у мужчин и женщин (уретры), позволяет провести цитологический и бактериологический анализ |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |
| Временный цилиндр угловой | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Лабораторный компонент для работы с коронкой зуба. Для угловых абатментов. Титановый. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 200 Выжигаемый цилиндр | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Выполняет функцию основы для изготовления постоянных конструкций на уровне 20 абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 45° Выжигаемый цилиндр | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Выполняет функцию основы для изготовления постоянных конструкций на уровне 45° абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товар | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара. | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Выжигаемый цилиндр угловой | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Выполняет функцию основы для изготовления постоянных конструкций на уровне углового абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 200 Полувыжигаемый цилиндр | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Выполняет функцию двухкомпонентной основы для изготовления постоянных конструкций на уровне 20 абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 45° Полувыжигаемый цилиндр | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Выполняет функцию двухкомпонентной основы для изготовления постоянных конструкций на уровне 45° абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Полувыжигаемый цилиндр угловой | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Выполняет функцию двухкомпонентной основы для изготовления постоянных конструкций на уровне углового абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 200 Титановый цилиндр | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановая основа под коронку зуба. Для абатментов 20. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 45° Титановый цилиндр | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановая основа под коронку зуба. Для абатментов 40. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Титановый цилиндр угловой | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановая основа под коронку зуба. Для угловых абатментов. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Шар-абатмент3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановый. Выполняет функцию шаровидной основы для конструкции на уровне имплантата. Имеет лазерные отметки для простоты выбора. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Локатор абатмент 3,5/4,0 - 4,5/5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановый. Шариковый абатмент. Выполняет функцию основы для постоянной съемной конструкции на уровне абатмента. Применяется в зуботехнической лаборатории при протезировании на имплантатах |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Трансфер слепочный шар-абатмента | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной. Предназначен для снятия слепков при протезировании на шаровидных абатментах. Снабжен лазерной маркировкой, обозначающей диаметр имплантата. Пригоден для всех позиций в ротовой полости. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Оттискной трансфер (головка) локатор абатмента | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной. Предназначен для снятия слепков при протезировании на локатор-абатментах. Снабжен лазерной маркировкой, обозначающей диаметр имплантата. Пригоден для всех позиций в ротовой полости. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Аналог шар-абатмента | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной. Модель абатмента для приготовления дублера шаровидного абатмента в лаборатории. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Аналог локатор-абатмента | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной. Модель абатмента для приготовления дублера локатор-абатмента в лаборатории. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Фиксатор | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Фиксирующий элемент для вставки клипсы. |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Вставка клипса | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Пластиковые зажимы для фиксации локатор-абатмента в съемной конструкции. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Локатор процесс набора | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Пластиковый. Предназначен для установки в замки локатор абатмента. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Колпачок локатор-абатмента | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Титановый. Для формирования десны вокруг локатор абатмента. Фрикционная фиксация с шестигранной отверткой обеспечивает простоту в обращении. Соответствует конструкции оттискной головки для локатор-абатмента. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Система балочная профилируемая | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Специальная балочная конструкция для работы на аттачментах. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Вставка балочная | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Вставка балочная для работы на аттачментах. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Ключ-трещетка | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Ключ-трещетка для закрутки компонентов. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Ручка драйвера | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальная промежуточная насадка, используется вместе с ключем-трещеткой и/или наконечником стоматологической установки для закрутки комплектующих при хирургическом этапе имплантации. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Шестигр отвертка для нак | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальная отвертка, используется вместе с наконечником стоматологической установки для закрутки ортопедических и хирургических комплектующих с шестигранником, короткая или длинная. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Боры костные | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Боры для сверления кости при установке имплантата. Применяется для расширения и формирования ложа имплантата. Имеют лазерные индикаторные линии для определения глубины препарирования. Специальное TiN покрытие. Стальные, короткие и длинные .Размеры от 2.0 до 4.85 мм. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Боры конические | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Специальный бор для препарирования стандартной и мягкой кости. Имеет апикальную границу в виде линии. Имеет лазерные индикаторные линии для определения глубины препарирования. Специальное TiN покрытие. Стальные, короткие и длинные .Размеры от 2.0 до 4.85 мм. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Боры пилотные | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Боры для сверления кости при установке имплантата. Применяется для начала работ расширения и формирования ложа имплантата. Имеют лазерные индикаторные линии для определения глубины препарирования. Специальное TiN покрытие. Стальные, короткие и длинные .Размеры от 2.0 до 4.85 мм. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Боры кортикальные | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Боры для сверления кости при установке имплантата. Кортикальные. Применяется для расширения и формирования ложа имплантата. Имеют лазерные индикаторные линии для определения глубины препарирования. Специальное TiN покрытие. Стальные, короткие и длинные .Размеры от 2.0 до 4.85 мм. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Боры направляющие | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Бор костный, стальной, направляющий. Используется на начальном этапе сверления для отметки планируемого местоположения ложа имплантата с целью оценки, качества и количества кортикальной кости. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Удлинитель бора | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной удлинитель для костного бора, используемый при сверлении со стоматологическим наконечником. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Наборы одноразовых боров | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Лезвие №15,стерильное.для скальпеля хирургического - предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Одноразовые боры для сверления кости при установке имплантата. Применяются для расширения и формирования ложа имплантата. Имеют лазерные индикаторные линии для определения глубины препарирования. Специальное TiN покрытие. Стальные, короткие и длинные .Размеры от 2.0 до 4.85 мм. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Набор ключ-трещеточный | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Включает: ключ-трещетку, отвертки 5шт., соединительный адаптер, лубрикант для смазки инструментов) предназначен для установки ортопедических деталей к имплантатам |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Инструмент для извлечения имплантов (для юниабатментов) | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Специальный инструмент для помощи в извлечении деформированных или частично отторгнувшихся имплантатов и абатментов. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Шар-ключ | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Специальный ключ для работы с шаровидными абатментами. Стальной.. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Шестигранная отвертка | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальная. Ручная шестигранная отвертка для фиксации при протезировании на имплантатах. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Шлицевая отвертка | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальная. Ручная шлицевая отвертка для фиксации при протезировании на имплантатах. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| Имплантовод 3,0, 3.5/4.0-4,5\5,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Стальной инструмент для позиционирования и установки имплантата. Имеет специальные отметки для управления глубиной установки. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к качеству товара | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  |
| 3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 4. Место, условия и сроки. |
| Место поставки товаров. | Москва, ул. Новая Басманная,5 , г. Москва, ул. Бутырская, 6, корп. 3 |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. Поставка будет осуществляться партиями, в течение 6 месяцев с даты подписания договора |
| Сроки поставки. Гарантийный срок. | Поставка будет осуществляться партиями, течение 6 месяцев с даты подписания договора |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной УПД (Универсальный передаточный документ), на основании счета (с указанием номера и предмета Договора) выставленного Поставщиком. |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров |
| Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |