Приложение № 2 к Положению о конкурсной (закупочной) комиссии

ЧУЗ  «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС | Цена за ед. товара с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналог имплантата для двойного и комб. абатментов. диам.3.4. | шт | 1 | 2 356,33 | 2 356,33 |
| 2 | Аналог имплантата для двойного и комб. абатментоов. диам.3.8. 4.3. 4.8 | шт | 1 | 2 356,33 | 2 356,33 |
| 3 | Винт-заглушка универсальный | шт | 1 | 2 078,33 | 2 078,33 |
| 4 | Двойной абатмент диам.4.5 высота десны 3.5 mm. с шестигранником | шт | 1 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| 5 | Двойной абатмент диам.4.5 высота десны 4.5 mm. с шестигранником | шт | 1 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| 6 | Двойной абатмент диам.5.5. высота десны 1.5 mm. с шестигранником | шт | 1 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| 7 | Двойной абатмент диам.5.5. высота десны 2.5 mm. с шестигранником | шт | 1 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| 8 | Двойной абатмент диам.5.5. высота десны 3.5 mm. с шестигранником | шт | 1 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| 9 | Двойной абатмент диам.5.5. высота десны 4.5 mm. с шестигранником | шт | 1 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| 10 | Двойной абатмент диам.6.5. высота десны 1.5 mm. с шестигранником | шт | 1 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| 11 | Двойной абатмент диам.6.5. высота десны 2.5 mm. с шестигранником | шт | 1 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| 12 | Двойной абатмент диам.6.5. высота десны 3.5 mm. с шестигранником | шт | 1 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| 13 | Двойной абатмент диам.6.5. высота десны 4.5 mm. с шестигранником | шт | 1 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| 14 | Имплантат 3.4x10 | шт | 1 | 11 996,67 | 11 996,67 |
| 15 | Имплантат 3.4x12 | шт | 1 | 11 996,67 | 11 996,67 |
| 16 | Имплантат 3.4x8 | шт | 1 | 11 996,67 | 11 996,67 |
| 17 | Имплантат 3.8x10 | шт | 1 | 11 996,67 | 11 996,67 |
| 18 | Имплантат 3.8x12 | шт | 1 | 11 996,67 | 11 996,67 |
| 19 | Имплантат 3.8x8 | шт | 1 | 11 996,67 | 11 996,67 |
| 20 | Имплантат 4.3x10 | шт | 1 | 11 996,67 | 11 996,67 |
| 21 | Имплантат 4.3x12 | шт | 1 | 11 996,67 | 11 996,67 |
| 22 | Имплантат 4.3x8 | шт | 1 | 11 996,67 | 11 996,67 |
| 23 | Имплантат 4.8x10 | шт | 1 | 11 996,67 | 11 996,67 |
| 24 | Имплантат 4.8x8 | шт | 1 | 11 996,67 | 11 996,67 |
| 25 | Имплантат 2.0х12,0 | шт | 1 | 6 573,33 | 6 573,33 |
| 26 | Матрица шарикового абатмента | шт | 1 | 3 881,67 | 3 881,67 |
| 27 | Слепочный трансфер | шт | 1 | 4 713,33 | 4 713,33 |
| 28 | Слепочный трансфер | шт | 1 | 4 713,33 | 4 713,33 |
| 29 | Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 4.0. короткий. с шестигранником | шт | 1 | 4 713,33 | 4 713,33 |
| 30 | Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 4.5. короткий. с шестигранником | шт | 1 | 4 713,33 | 4 713,33 |
| 31 | Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 4.5. короткий. с шестигранником | шт | 1 | 4 713,33 | 4 713,33 |
| 32 | Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 5.5. высота 11. короткий. с шестигранником | шт | 1 | 4 713,33 | 4 713,33 |
| 33 | Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 6.5. высота 15. | шт | 1 | 4 713,33 | 4 713,33 |
| 34 | Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 6.5. короткий. с шестигранником | шт | 1 | 4 713,33 | 4 713,33 |
| 35 | Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 5.5. высота 15. короткий. с шестигранником | шт | 1 | 4 713,33 | 4 713,33 |
| 36 | Угловой абатмент | шт | 1 | 8 178,33 | 8 178,33 |
| 37 | Фиксирующий винт абатмента | шт | 1 | 963,33 | 963,33 |
| 38 | Формирователь десны | шт | 1 | 2 906,67 | 2 906,67 |
| 39 | Формирователь десны | шт | 1 | 2 906,67 | 2 906,67 |
| 40 | Формирователь десны | шт | 1 | 2 906,67 | 2 906,67 |
| 41 | Формирователь десны | шт | 1 | 2 906,67 | 2 906,67 |
| 42 | Формирователь десны | шт | 1 | 2 906,67 | 2 906,67 |
| 43 | Формирователь десны | шт | 1 | 2 906,67 | 2 906,67 |
| 44 | Формирователь десны | шт | 1 | 2 906,67 | 2 906,67 |
| 45 | Формирователь десны | шт | 1 | 2 906,67 | 2 906,67 |
| 46 | Формирователь десны | шт | 1 | 2 906,67 | 2 906,67 |
| 47 | Формирователь десны | шт | 1 | 2 906,67 | 2 906,67 |
| 48 | Формирователь десны | шт | 1 | 2 906,67 | 2 906,67 |
|  | ИТОГО начальная (максимальная) цена | Предельная стоимость по договору 3 000 000 рублей |  | 1 496,00 | 5 673,00 |
|  | Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |  | 4 516,00 | 1 496,00 |
|  |  |  |  | 4 516,00 | 4 516,00 |

| Аналог имплантата для двойного и комб. абатментов. диам.3.4. | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |
| --- | --- | --- |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Лабораторный аналог имплантата – металлический цилиндр с расширениями в верхней и нижней частях для фиксации в гипсе, диаметр 4,0 мм, высота 12 мм с внутренним конусом 11º (конус Морзе), с внутренним шестигранником, золотистого цвета. Для имплантатов с диаметром шейки 3,4 мм |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |
| Аналог имплантата для двойного и комб. абатментоов. диам.3.8. 4.3. 4.8 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Лабораторный аналог имплантата - металлический цилиндр с расширениями в верхней и нижней частях для фиксации в гипсе, диаметр 4,5 мм, высота 12 мм с внутренним конусом 11º (конус Морзе), с внутренним шестигранником, серебристого цвета. Для имплантатов с диаметром шейки 3,8 мм, 4,3 мм, 4,8 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Винт-заглушка универсальный | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Винт заглушка для имплантатов, автоклавируемая, универсальная, для имплантатов диаметром 3,4; 3,8; 4,3; 4,8 мм, с конусным соединением |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Двойной абатмент диам.4.5 высота десны 3.5 mm. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Абатмент двойной, диаметр 4,5 мм, высота десневой части (высота десны) 3,5 мм. Наличие концевого шестигранника. Комплектуется фиксирующим винтом длиной 6,5 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части, диаметром 2,3 мм, резьба диаметром 2,0 мм, длина 3 мм . Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Двойной абатмент диам.4.5 высота десны 4.5 mm. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Абатмент двойной, диаметр 4,5 мм, высота десневой части (высота десны) 4,5 мм. Наличие концевого шестигранника. Комплектуется фиксирующим винтом длиной 6,5 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части, диаметром 2,3 мм, резьба диаметром 2,0 мм, длина 3 мм . Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товар | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара. | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Двойной абатмент диам.5.5. высота десны 1.5 mm. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Абатмент двойной, диаметр 5,5 мм, высота десневой части (высота десны) 1,5 мм. Наличие концевого шестигранника. Комплектуется фиксирующим винтом длиной 6,5 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части, диаметром 2,3 мм, резьба диаметром 2,0 мм, длина 3 мм . Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Двойной абатмент диам.5.5. высота десны 2.5 mm. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Абатмент двойной, диаметр 5,5 мм, высота десневой части (высота десны) 2,5 мм. Наличие концевого шестигранника. Комплектуется фиксирующим винтом длиной 6,5 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части, диаметром 2,3 мм, резьба диаметром 2,0 мм, длина 3 мм . Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Двойной абатмент диам.5.5. высота десны 3.5 mm. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Абатмент двойной, диаметр 5,5 мм, высота десневой части (высота десны) 3,5 мм. Наличие концевого шестигранника. Комплектуется фиксирующим винтом длиной 6,5 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части, диаметром 2,3 мм, резьба диаметром 2,0 мм, длина 3 мм . Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Двойной абатмент диам.5.5. высота десны 4.5 mm. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Абатмент двойной, диаметр 5,5 мм, высота десневой части (высота десны) 4,5 мм. Наличие концевого шестигранника. Комплектуется фиксирующим винтом длиной 6,5 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части, диаметром 2,3 мм, резьба диаметром 2,0 мм, длина 3 мм . Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Двойной абатмент диам.6.5. высота десны 1.5 mm. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Абатмент двойной, диаметр 6,5 мм, высота десневой части (высота десны) 1,5 мм. Наличие концевого шестигранника. Комплектуется фиксирующим винтом длиной 6,5 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части, диаметром 2,3 мм, резьба диаметром 2,0 мм, длина 3 мм . Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Двойной абатмент диам.6.5. высота десны 2.5 mm. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Абатмент двойной, диаметр 6,5 мм, высота десневой части (высота десны) 2,5 мм. Наличие концевого шестигранника. Комплектуется фиксирующим винтом длиной 6,5 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части, диаметром 2,3 мм, резьба диаметром 2,0 мм, длина 3 мм . Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Двойной абатмент диам.6.5. высота десны 3.5 mm. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Абатмент двойной, диаметр 6,5 мм, высота десневой части (высота десны) 3,5 мм. Наличие концевого шестигранника. Комплектуется фиксирующим винтом длиной 6,5 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части, диаметром 2,3 мм, резьба диаметром 2,0 мм, длина 3 мм . Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Двойной абатмент диам.6.5. высота десны 4.5 mm. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Абатмент двойной, диаметр 6,5 мм, высота десневой части (высота десны) 4,5 мм. Наличие концевого шестигранника. Комплектуется фиксирующим винтом длиной 6,5 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части, диаметром 2,3 мм, резьба диаметром 2,0 мм, длина 3 мм . Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат 3.4x10 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной с микрорезьбой и полированной фаской, двухзаходной резьбой на шейке, с плоским апексом, конус шейки имплантата 3 градуса, конусное соединение с абатментом, угол наклона конуса 11º, с внутренним шестигранником, диаметр шестигранника 2,5 мм.,размеры внутреннего диаметра одинаковы для всех имплантатов, S.L.A. поверхность. Материал - титан (сплав Grade 4).Упаковка имплантата представляет собой стерильную пластиковую ампулу, завинчивающуюся крышкой, с двумя титановыми фиксаторами имплантата, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Стерильная ампула с имплантатом размещена в стерильной ампуле большего размера с винтовой крышкой с целью предотвращения контаминации. Диаметр имплантата 3,4 мм; диаметр платформы шейки 3,6 мм; длина 10 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат 3.4x12 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной с микрорезьбой и полированной фаской, двухзаходной резьбой на шейке, с плоским апексом, конус шейки имплантата 3 градуса, конусное соединение с абатментом, угол наклона конуса 11º, с внутренним шестигранником, диаметр шестигранника 2,5 мм.,размеры внутреннего диаметра одинаковы для всех имплантатов, S.L.A. поверхность. Материал - титан (сплав Grade 4).Упаковка имплантата представляет собой стерильную пластиковую ампулу, завинчивающуюся крышкой, с двумя титановыми фиксаторами имплантата, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Стерильная ампула с имплантатом размещена в стерильной ампуле большего размера с винтовой крышкой с целью предотвращения контаминации. Диаметр имплантата 3,4 мм; диаметр платформы шейки 3,6 мм; длина 12 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат " 3.4x8 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной с микрорезьбой и полированной фаской, двухзаходной резьбой на шейке, с плоским апексом, конус шейки имплантата 3 градуса, конусное соединение с абатментом, угол наклона конуса 11º, с внутренним шестигранником, диаметр шестигранника 2,5 мм.,размеры внутреннего диаметра одинаковы для всех имплантатов, S.L.A. поверхность. Материал - титан (сплав Grade 4).Упаковка имплантата представляет собой стерильную пластиковую ампулу, завинчивающуюся крышкой, с двумя титановыми фиксаторами имплантата, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Стерильная ампула с имплантатом размещена в стерильной ампуле большего размера с винтовой крышкой с целью предотвращения контаминации. Диаметр имплантата 3,4 мм; диаметр платформы шейки 3,6 мм; длина 8 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат " 3.8x10 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Титановый. Для формирования десны вокруг стандартного абатмента 20°. Фрикционная фиксация с шестигранной отверткой обеспечивает простоту в обращении. Соответствует конструкции оттискной головки для абатмента. Применяется для имплантатов с платформой 3,0, 3.5/4.0, 4.5/5.0 |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной с микрорезьбой и полированной фаской, двухзаходной резьбой на шейке, с плоским апексом, конус шейки имплантата 3 градуса, конусное соединение с абатментом, угол наклона конуса 11º, с внутренним шестигранником, диаметр шестигранника 2,5 мм.,размеры внутреннего диаметра одинаковы для всех имплантатов, S.L.A. поверхность. Материал - титан (сплав Grade 4).Упаковка имплантата представляет собой стерильную пластиковую ампулу, завинчивающуюся крышкой, с двумя титановыми фиксаторами имплантата, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Стерильная ампула с имплантатом размещена в стерильной ампуле большего размера с винтовой крышкой с целью предотвращения контаминации. . Диаметр имплантата 3,8 мм; диаметр платформы шейки 4,0 мм; длина 10 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат 3.8x12 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной с микрорезьбой и полированной фаской, двухзаходной резьбой на шейке, с плоским апексом, конус шейки имплантата 3 градуса, конусное соединение с абатментом, угол наклона конуса 11º, с внутренним шестигранником, диаметр шестигранника 2,5 мм.,размеры внутреннего диаметра одинаковы для всех имплантатов, S.L.A. поверхность. Материал - титан (сплав Grade 4).Упаковка имплантата представляет собой стерильную пластиковую ампулу, завинчивающуюся крышкой, с двумя титановыми фиксаторами имплантата, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Стерильная ампула с имплантатом размещена в стерильной ампуле большего размера с винтовой крышкой с целью предотвращения контаминации. . Диаметр имплантата 3,8 мм; диаметр платформы шейки 4,0 мм; длина 12 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат 3.8x8 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной с микрорезьбой и полированной фаской, двухзаходной резьбой на шейке, с плоским апексом, конус шейки имплантата 3 градуса, конусное соединение с абатментом, угол наклона конуса 11º, с внутренним шестигранником, диаметр шестигранника 2,5 мм.,размеры внутреннего диаметра одинаковы для всех имплантатов, S.L.A. поверхность. Материал - титан (сплав Grade 4).Упаковка имплантата представляет собой стерильную пластиковую ампулу, завинчивающуюся крышкой, с двумя титановыми фиксаторами имплантата, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Стерильная ампула с имплантатом размещена в стерильной ампуле большего размера с винтовой крышкой с целью предотвращения контаминации. . Диаметр имплантата 3,8 мм; диаметр платформы шейки 4,0 мм; длина 8 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат 4.3x10 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной с микрорезьбой и полированной фаской, двухзаходной резьбой на шейке, с плоским апексом, конус шейки имплантата 3 градуса, конусное соединение с абатментом, угол наклона конуса 11º, с внутренним шестигранником, диаметр шестигранника 2,5 мм.,размеры внутреннего диаметра одинаковы для всех имплантатов, S.L.A. поверхность. Материал - титан (сплав Grade 4).Упаковка имплантата представляет собой стерильную пластиковую ампулу, завинчивающуюся крышкой, с двумя титановыми фиксаторами имплантата, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Стерильная ампула с имплантатом размещена в стерильной ампуле большего размера с винтовой крышкой с целью предотвращения контаминации. . Диаметр имплантата 4,3 мм; диаметр платформы шейки 4,5 мм; длина 10 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат 4.3x12 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной с микрорезьбой и полированной фаской, двухзаходной резьбой на шейке, с плоским апексом, конус шейки имплантата 3 градуса, конусное соединение с абатментом, угол наклона конуса 11º, с внутренним шестигранником, диаметр шестигранника 2,5 мм.,размеры внутреннего диаметра одинаковы для всех имплантатов, S.L.A. поверхность. Материал - титан (сплав Grade 4).Упаковка имплантата представляет собой стерильную пластиковую ампулу, завинчивающуюся крышкой, с двумя титановыми фиксаторами имплантата, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Стерильная ампула с имплантатом размещена в стерильной ампуле большего размера с винтовой крышкой с целью предотвращения контаминации. . Диаметр имплантата 4,3 мм; диаметр платформы шейки 4,5 мм; длина 12 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат 4.3x8 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной с микрорезьбой и полированной фаской, двухзаходной резьбой на шейке, с плоским апексом, конус шейки имплантата 3 градуса, конусное соединение с абатментом, угол наклона конуса 11º, с внутренним шестигранником, диаметр шестигранника 2,5 мм.,размеры внутреннего диаметра одинаковы для всех имплантатов, S.L.A. поверхность. Материал - титан (сплав Grade 4).Упаковка имплантата представляет собой стерильную пластиковую ампулу, завинчивающуюся крышкой, с двумя титановыми фиксаторами имплантата, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Стерильная ампула с имплантатом размещена в стерильной ампуле большего размера с винтовой крышкой с целью предотвращения контаминации. . Диаметр имплантата 4,3 мм; диаметр платформы шейки 4,5 мм; длина 8 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат 4.8x10 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной с микрорезьбой и полированной фаской, двухзаходной резьбой на шейке, с плоским апексом, конус шейки имплантата 3 градуса, конусное соединение с абатментом, угол наклона конуса 11º, с внутренним шестигранником, диаметр шестигранника 2,5 мм.,размеры внутреннего диаметра одинаковы для всех имплантатов, S.L.A. поверхность. Материал - титан (сплав Grade 4).Упаковка имплантата представляет собой стерильную пластиковую ампулу, завинчивающуюся крышкой, с двумя титановыми фиксаторами имплантата, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Стерильная ампула с имплантатом размещена в стерильной ампуле большего размера с винтовой крышкой с целью предотвращения контаминации. . Диаметр имплантата 4,8 мм; диаметр платформы шейки 5,0 мм; длина 10 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат 4.8x8 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной с микрорезьбой и полированной фаской, двухзаходной резьбой на шейке, с плоским апексом, конус шейки имплантата 3 градуса, конусное соединение с абатментом, угол наклона конуса 11º, с внутренним шестигранником, диаметр шестигранника 2,5 мм.,размеры внутреннего диаметра одинаковы для всех имплантатов, S.L.A. поверхность. Материал - титан (сплав Grade 4).Упаковка имплантата представляет собой стерильную пластиковую ампулу, завинчивающуюся крышкой, с двумя титановыми фиксаторами имплантата, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Стерильная ампула с имплантатом размещена в стерильной ампуле большего размера с винтовой крышкой с целью предотвращения контаминации. . Диаметр имплантата 4,8 мм; диаметр платформы шейки 5,0 мм; длина 8 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Имплантат 2.0х12,0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Миниимплантат титановый однотельный конусовидный с S.L.A. поверхностью, с шариковой опорой диаметром 1,8 мм, с двойной резьбой диаметром 2,0 мм, диаметр платформы 2,8 мм, высота десны 2 мм, длина 12 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Матрица шарикового абатмента | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Матрица для шарикового миниимплантата диаметр шариковой опоры 1,8 мм и высотой шарика 1,25 мм. Высота матрицы 2,9 мм, диаметр 4,05 мм, удерживающая сила 300-500 гс. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Слепочный трансфер | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Слепочный трансфер для открытой ложки (короткий) для имплантатов, диаметр 4,5 мм, высота 17 мм. Без шестигранника. Комплектуется фиксирующим винтом. Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Слепочный трансфер | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Слепочный трансфер для открытой ложки (длинный) для имплантатов, диаметр 5,5 мм, высота 21 мм. Наличие концевого шестигранника, комплектуется фиксирующим винтом. Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 4.0. короткий. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Слепочный трансфер для закрытой ложки, диаметр 4,0 мм, высота 15 мм, с шестигранником, длинный, с конусной (конус Морзе) внутриимплантной частью, переходящей в шестигранник, ретенционный участок в виде цилиндра с 2-мя ретенционными полусферами, одна сторона которого уплощена для дальнейшего позиционирования в слепочной массе. В комплекте фиксирующий винт длиной 18 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части винта и насечками в верхней части для ручного завинчивания. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 4.5. короткий. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Лабораторный компонент для работы с коронкой зуба. Для абатментов 45°. Титановый. |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Слепочный трансфер для закрытой ложки, диаметр 4,5 мм, высота 11 мм, с шестигранником, короткий, с конусной (конус Морзе) внутриимплантной частью, переходящей в шестигранник, ретенционный участок в виде цилиндра с 2-мя ретенционными полусферами, одна сторона которого уплощена для дальнейшего позиционирования в слепочной массе. В комплекте фиксирующий винт длиной 14 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части винта и насечками в верхней части для ручного завинчивания. |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |
| Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 4.5. короткий. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Слепочный трансфер для закрытой ложки, диаметр 4,5 мм, высота 15 мм, с шестигранником, длинный, с конусной (конус Морзе) внутриимплантной частью, переходящей в шестигранник, ретенционный участок в виде цилиндра с 2-мя ретенционными полусферами, одна сторона которого уплощена для дальнейшего позиционирования в слепочной массе. В комплекте фиксирующий винт длиной 18 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части винта и насечками в верхней части для ручного завинчивания. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 5.5. высота 11. короткий. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 5.5. высота 11. короткий. с шестигранником (DTF5511HL) |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 6.5. высота 15. | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Слепочный трансфер для закрытой ложки, диаметр 6,5 мм, высота 15 мм, с шестигранником, длинный, с конусной (конус Морзе) внутриимплантной частью, переходящей в шестигранник, ретенционный участок в виде цилиндра с 2-мя ретенционными полусферами, одна сторона которого уплощена для дальнейшего позиционирования в слепочной массе. В комплекте фиксирующий винт длиной 18 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части винта и насечками в верхней части для ручного завинчивания. |  |
|  | Требования к безопасности товар | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара. | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 6.5. короткий. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Слепочный трансфер для закрытой ложки, диаметр 6,5 мм, высота 11 мм, с шестигранником, короткий, с конусной (конус Морзе) внутриимплантной частью, переходящей в шестигранник, ретенционный участок в виде цилиндра с 2-мя ретенционными полусферами, одна сторона которого уплощена для дальнейшего позиционирования в слепочной массе. В комплекте фиксирующий винт длиной 14 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части винта и насечками в верхней части для ручного завинчивания. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Слепочный трансфер для двойного абатмента. диам 5.5. высота 15. короткий. с шестигранником | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Слепочный трансфер для закрытой ложки, диаметр 5,5 мм, высота 15 мм, с шестигранником, длинный, с конусной (конус Морзе) внутриимплантной частью, переходящей в шестигранник, ретенционный участок в виде цилиндра с 2-мя ретенционными полусферами, одна сторона которого уплощена для дальнейшего позиционирования в слепочной массе. В комплекте фиксирующий винт длиной 18 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части винта и насечками в верхней части для ручного завинчивания. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Угловой абатмент | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Абатмент угловой, угол наклона 15º, диаметр 5,5 мм, высота десневой части (высота десны) 4,0 мм, высота фрезеруемой части 8,5мм. Наличие концевого шестигранника, комплектуется фиксирующим винтом. Материал: титан (сплав Grade 4) с TiN-покрытием. Упаковка (транспортный конверт с прозрачной частью, капсула). |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Фиксирующий винт абатмента | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Фиксирующий винт абатмента длина 6,5 мм с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части диаметр 2,3 мм и резьбой диаметром 2,0 мм и длиной 3 мм |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 4,5 мм с внутридесневой частью 2,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 3,5 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 6,5 мм с внутридесневой частью 4,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 7,0 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны (HAB554070L) |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 4,5 мм с внутридесневой частью 3,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 5,0 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 5,5 мм с внутридесневой частью 2,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 3,5 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 6,5 мм с внутридесневой частью 4,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 7,0 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 5,5 мм с внутридесневой частью 4,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 7,0 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 4,5 мм с внутридесневой частью 3,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 5,0 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 5,5 мм с внутридесневой частью 2,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 3,5 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 4,5 мм с внутридесневой частью 4,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 7,0 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 5,5 мм с внутридесневой частью 3,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 5,0 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 6,5 мм с внутридесневой частью 2,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 3,5 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 6,5 мм с внутридесневой частью 3,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 5,0 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 4,0 мм с внутридесневой частью 3,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 5,0 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| Формирователь десны | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Формирователь десны, диаметр 4,0 мм с внутридесневой частью 2,0 мм, изготовлен из титана (сплав Grade 4) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. Супраимплантатная часть длиной 2,0 мм с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части. |  |
|  | Требования к безопасности товара | Безопасность Товара должна соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным для товаров данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |
|  | Требования к качеству товара | Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия/декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением, нормативными актами Правительства Российской Федерации, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | нет |  |
| 3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 4. Место, условия и сроки. |
| Место поставки товаров. | Москва, ул. Новая Басманная,5 |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. Поставка будет осуществляться партиями, в течение 6 месяцев с даты подписания договора |
| Сроки поставки. Гарантийный срок. | Поставка будет осуществляться партиями, течение 6 месяцев с даты подписания договора |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной УПД (Универсальный передаточный документ), на основании счета (с указанием номера и предмета Договора) выставленного Поставщиком. |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров |
| Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и декларация о соответствии. |